## Datos del proyecto
ACV : Método - Ecoindicador 99
PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN
Capacidad fotovoltaica (DC) | 200,0 MW_p (≈159,6 MW_ac de salida)
Generación anual esperada | ~396,5 GWh/año (escenario P50)
Número de módulos FV | 400.088 paneles fotovoltaicos (2,46 m * 1,13 m)
Tipo de módulo | Silicio monocristalino (estimado, alta eficiencia)
Seguimiento solar | Estructuras con seguidor solar a un eje (N-S), ±55° de inclinación
Número de inversores | 38 inversores centrales (≈4,2 MW_ac c/u)
Transformadores elevadores | 38 transformadores 0,63/34,5 kV (≈5,2 MVA c/u, tipo pad-mount)
Subestación de interconexión | Nueva S/E La Ceiba 34,5 kV a 230 kV, capacidad ~2×100 MVA (en sitio)
Tensión de transmisión | 230 kV (alto voltaje de evacuación)
Área total del sitio | 401,3 ha (polígono completo)
Área utilizable para paneles | 322,4 ha (dentro del polígono)
Altitud y terreno | 180–250 m.s.n.m.; lomas de pendiente moderada
Recurso solar | 5,3–5,5 kWh/m²/día (estimado promedio anual)
Factor de planta esperado | 22,6% (indicativo, según P50)
Vida útil estimada | ≥25 años (operación prevista de largo plazo)

## Cálculo de Cantidades
Fase de construcción
|  |  | Componente | Actividad | Consumo | Unidad | Total | Unidad | Fuente: | AMPYR Renewable Energy Resources Twelve Private Limited. (s.f.). Environmental and social impact assessment for a 200 MWac / 260 MWp solar power project in Mhasale Village, Dhule District, Maharashtra.
Datos | Cantidad | Unidad | Diesel | Operaciones de la fase de construcción | 600 | l/mes* 50 MWac | 43.2 | m³
Duración total | 18 | meses | Agua | Actividades de construcción Necesidades de agua doméstica Agua potable | 5730.75 | m³/año* 50 Mwac | 8596.125 | m³
Datos | Cantidad | Unidad | Componente | Materiales | Consumo | Unidad | Total | Unidad
Capacidad fotovoltaica (DC) | 200 | MW | Instalaciones de la planta | Hormigón | 50 | t/MW | 10000000 | Kg
|  |  |  | Acero | 100 | t/MW | 20000000 | Kg
|  |  |  | Cobre | 4 | t/MW | 800000 | Kg
|  |  |  | Aluminio | 30 | t/MW | 6000000 | Kg
Composicion del un módulo FV | Cantidad | Unidad | Componente | Materiales del módulo FV | Consumo | Unidad | Total | Unidad
Silicio (4%) | 0.04 | % | Módulo FV | Silicio (4%) | 1.384 | Kg | 553721.792 | Kg
Metales: Al, Ag, Acero (18%) | 0.18 | % |  | Metales: Al, Ag, Acero (18%) | 6.228 | Kg | 2491748.064 | Kg
Plástico (11 %) | 0.11 | % |  | Plástico (11 %) | 3.806 | Kg | 1522734.928 | Kg
Vidrio (67%) | 0.67 | % |  | Vidrio (67%) | 23.182 | Kg | 9274840.016 | Kg | Fuente: | Vidal, O., Rostom, F., François, C., & Giraud, G. (2017). Global trends in metal consumption and supply: the raw material–energy nexus. Elements: An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology, 13(5), 319-324.
Peso | 34.6 | Kg
Superficie | 2.7798 | m²
Número de módulos FV | 400088
Trasporte de módulos FV | Cantidad | Unidad | Componente | Actividad | Consumo | Unidad | Total | Unidad
Distancia (Puerto de Guayaquil - Zapotillo) | 366 | km | Construcción de la planta | Transporte de materiaes | 5066554396.8 | Kg*Km | 5066554.3968 | tkm
Masa total de paneles FV | 13843044.8 | Kg
Fase de operación
Datos | Cantidad | Unidad | Componentes | Actividad | Consumo | Unidad | Total | Unidad
Duración total | 282 | meses | Agua | Limpieza húmeda ocasional Requisito de agua doméstica Agua potable | 1856.89 | m³/año | 43636.915 | m³
Fase de cierre
Datos | Cantidad | Unidad | Componente | Actividad | Consumo | Unidad | Total | Unidad
Duración total | 12 | meses | Desmantelamiento de la planta | Transporte de residuos | 4706635232 | Kg*Km | 4706635.232 | tkm
Distancia al centro de gestión de residuos | 340 | km
Masa total de paneles FV | 13843044.8 | Kg
|  |  | Componente | Residuos del módulo FV | Cantidad | Unidad | Tipo de tratamiento
|  |  | Módulo FV | Alumino | 6000000 | Kg | Reciclado
|  |  |  | Otros metales | 2491748.064 | Kg | Reciclado
|  |  |  | Plástico (11 %) -vertedero | 1522734.928 | Kg | Reciclado
|  |  |  | Vidrio (67%) - reciclaje | 9274840.016 | Kg | Reciclado
|  |  |  | Acero | 20000000 | Kg | Reciclado
[9 empty] | Fuente: | AMPYR Renewable Energy Resources Twelve Private Limited. (s.f.). Environmental and social impact assessment for a 200 MWac / 260 MWp solar power project in Mhasale Village, Dhule District, Maharashtra.
[9 empty] | Fuente: | Frischknecht, R., Stolz, P., Krebs, L., de Wild-Scholten, M., & Sinha, P. (2020). Life cycle inventories and life cycle assessments of photovoltaic systems (Report IEA-PVPS T12-19:2020). International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

## Inventario
[8 empty] | Fuente: | Ministery of Housing, S. P. (2000). Eco-Indicator 99 Manual for Designers: A Damege Orientes Method for life Cycle Impact Assessmentes. Den Haag, The Netherlands. Disponible en:
Componentes del proyecto de todas las fases | [8 empty] | https://pre-sustainability.com/articles/eco-indicator-99-manuals/
Fases | Procesos y materiales | Unidad | Descripción | Cantidad | Indicador | Resultado en (mPt) | Impacto en (mPt) por fase
Construcción | Agua | Kg | Incluye consumo y procesos | 8596125 | 0.026 | 223499.25 | 9202958350.434
| Diesel | Kg | Representa maquinaria | 37152 | 180 | 6687360
| Hormigón | Kg | Obras civiles | 10000000 | 3.8 | 38000000
| Acero | Kg | Estructuras | 20000000 | 86 | 1720000000
| Cobre | Kg | Utilizado en conexiones eléctricas internas y cableado de los módulos fotovoltaicos. | 800000 | 1400 | 1120000000
| Aluminio | Kg | Utilizado en el marco estructural de los módulos fotovoltaicos. | 6000000 | 780 | 4680000000
| Silicio | Kg | Material semiconductor base de las celdas fotovoltaicas. | 553721.792 | 60 | 33223307.52
| Metales | Kg | Material de las celdas fotovoltaicas. | 2491748.064 | 86 | 214290333.504
| Plástico | Kg | Material encapsulante (EVA y backsheet) utilizado para protección interna de las celdas fotovoltaicas. | 1522734.928 | 510 | 776594813.28
| Vidrio | Kg | Material principal de los módulos fotovoltaicos. | 9274840.016 | 58 | 537940720.928
| Transporte de materiales | tkm | Transporte asociado a actividades de construcción del parque (movilización de personal, equipos y herramientas dentro y fuera del sitio) | 5066554.3968 | 15 | 75998315.952
Operación | Agua | Kg | Uso de agua para limpieza periódica de módulos fotovoltaicos y consumo doméstico del personal operativo. | 43636915 | 0.026 | 1134559.79 | 1134559.79
Cierre | Transporte de residuos | tkm | Transporte de materiales desmontados (paneles, estructuras, cables) hacia centros de acopio, reciclaje o disposición final. | 4706635.232 | 15 | 70599528.48 | -6328401818.96
| Acero | Kg | Reciclado | 20000000 | -70 | -1400000000
| Otros metales | Kg | Reciclado | 2491748.064 | -70 | -174422364.48
| Plástico | Kg | Reciclado | 1522734.928 | -240 | -365456382.72
| Vidrio | Kg | Reciclado | 9274840.016 | -15 | -139122600.24
| Aluminio | Kg | Reciclado | 6000000 | -720 | -4320000000

## Impacto total
Impacto del proyecto
Componente | Cantidad | Unidad
Vida útil | 25 | años
Producción | 396.8 | GWh/año
| 396800 | MWh/año
Energía Total | 9920000000 | KWh
mPt totales | 2875691091.264 | mPt
Impacto | 0.28989 | mPt/KWh

## Upstream tree_Open LCA
Upstream contributions to: IPCC GWP 100a
Processes |  |  | Required amount | Unit | Result [kg CO2 eq] | Direct contribution [kg CO2 eq]
Electricity PV Production |  |  | 3.6 | MJ | 0.053563
| Aerated concrete block, production mix, at plant, mix of P2 04 and P4 05, average density 433 kg/m3 - RER |  | 0.001 | kg | 0.04041 | 0.00046882
|  | Container glass (delivered to the end user of the contained product, reuse rate: 7%), production mix at plant, technology mix - RER | 0.00010114 | kg | 0.039941 | 0.039941
| Aluminium sheet, production mix, at plant, primary production, aluminium semi-finished sheet product, including primary production, transformation and recycling - RER |  | 0.0006 | kg | 0.007186 | 0.0019372
|  | Container glass (delivered to the end user of the contained product, reuse rate: 7%), production mix at plant, technology mix - RER | 1.3291e-05 | kg | 0.0052488 | 0.0052488
| Steel sections (ILCD), production mix, at plant, blast furnace route / electric arc furnace route, 1 kg - GLO |  | 0.0032 | kg | 0.0051197 | 0.0051197
| Container glass (delivered to the end user of the contained product, reuse rate: 7%), production mix at plant, technology mix - RER |  | 0.00093 | kg | 0.00073528 | 0.00073528
| Copper sheet; technology mix; market mix, at plant; 0,6 mm thickness, Technology and Market Mix for Sheet fabrication representing main European production countries, Market Mix for Copper cathode in Europe (primary and secondary Cu cathode production... - EU25 |  | 8e-05 | kg | 6.9068e-05 | 6.9068e-05
| Liquid Packaging Board (LPB) production, production mix, at plant, production, mineral coated LPB (n=4), basis weight: 266 g/m2 - EU27 |  | 0.0053 | kg | 3.0275e-05 | 3.0275e-05
| Barge, technology mix, 1.228 t pay load capacity - RER |  | 0.0009 | t*km | 2.9398e-05 | 2.4694e-05
|  | Container glass (delivered to the end user of the contained product, reuse rate: 7%), production mix at plant, technology mix - RER | 1.191e-08 | kg | 4.7036e-06 | 4.7036e-06
| Diesel mix at refinery, production mix, at refinery, from crude oil and bio components, fuel supply, 10 ppm sulphur, 5.75 wt.% bio components - EU27 |  | 3e-06 | kg | 4.6825e-06 | 1.452e-06
|  | Container glass (delivered to the end user of the contained product, reuse rate: 7%), production mix at plant, technology mix - RER | 8.1802e-09 | kg | 3.2305e-06 | 3.2305e-06
| Polyvinylchloride resin (B-PVC), production mix, at plant, bulk polymerisation - RER |  | 0.00015 | kg | -2.1564e-05 | 0.00024902
|  | Polyethylene terephthalate (PET) granulate, production mix, at plant, amorphous - RER | -1.0256e-06 | kg | -0.00027058 | -0.00027058