## ambiental - cartografia
N° | Componente / Tema | Observación (texto literal del documento) | Corrección / Justificación | Ubicación en el documento
10 | Componente Ambiental – Marco Legal | Actualizar la referencia al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 752 y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 507 del 12 de junio de 2019, incorporando la última reforma publicada el 16 de abril de 2024, para asegurar que el Estudio de Impacto Ambiental considere la normativa vigente. Incluir art. 46 (Criterios de calidad de la información ambiental), art. 461 (Normas de calidad ambiental) y art. 484 (Monitoreos de aspectos ambientales), para vincularlos con los monitoreos del PMA y garantizar una gestión ambiental basada en información confiable y en mejora continua. (B) (R). Análisis: Se ha incorporado la última reforma a la normativa citada y se ha incluido los artículos solicitados, pero en la RLOSP y debían colocarse en RCOA. | Se corrije lo solicitado, se incluye los Articulos en el RCOA | Tabla 3.1. Legislación y normativa vigente. Página 18
15 | Descripción del Proyecto – Infraestructura | Generar feature class que representa la ubicación geográfica de las facilidades que serán implantadas en las fases de construcción y operación del proyecto fotovoltaico La Ceiba, las cuales se describen en el acápite 5.2.1. Detalles Técnicos Etapa de Construcción. Verificar que todas las facilidades e infraestructura se ubiquen dentro del área objeto de regularización. Incluir este feature class en el mapa 5. Incluir una tabla con las coordenadas de ubicación geográfica de las facilidades del proyecto, en la sección correspondiente del EsIA. (C)(R) | Se corrigió el feature class "Sistema Colector B", el mismo que se encuentra dentro del área de implantación.
28 | Componente Ambiental – Recurso Hídrico | Especificar el origen del agua destinada a las actividades de limpieza de paneles y al consumo de los trabajadores, garantizando claridad en el origen y el destino de los recursos utilizados y el cumplimiento de los requisitos normativos. (R) Análisis: Se verificó que se ha incluido la estimación del requerimiento del recurso hídrico, así como su destino, sin embargo, no se incluye el origen que consta en la guía de respuestas. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES | Se atendió la observación especificando el origen del agua destinada a las actividades de limpieza de los módulos fotovoltaicos y al consumo humano del personal durante la fase de operación del proyecto. Asimismo, se incorporó una medida específica dentro del Plan de Manejo Ambiental para garantizar el cumplimiento de estos requisitos. | Capitulo 7, demanda de RN. Agua. Origen del agua destinada a las actividades de limpieza de paneles y al consumo de los trabajadores. Pg. 109 y 110.
31 | Línea Base Física – Clima | Corregir el tipo de clima establecido en el apartado 8.1.1.2, debido a que no posee concordancia con el feature class “CLIMAS”. Utilizar información espacial oficial y actualizada del INAMHI. (C) Análisis. – Se verificó que en el apartado 8.1.1.2. Resultados Clasificación Climática se establece que el tipo de clima en el cual se ubica el proyecto corresponde a “Clima subhúmedo con moderado déficit de agua en época seca, Megatérmico o Cálido”, el cual posee concordancia con la información espacial oficial y actualizada del INAMHI. Sin embargo, se observó que este apartado la categoría establecida para isoyetas (precipitación) no concuerda con la información espacial oficial ni con el mapa “12_MAPA DE PRECIPITACIONES”. | Se revisó el apartado correspondiente a precipitación, ajustando la descripción para que sea consistente con la cartografía oficial del INAMHI utilizada en el Mapa Nro. 12 de Precipitación, diferenciando claramente la información derivada de las isoyetas oficiales de aquella obtenida a partir de registros de estaciones meteorológicas (M151 y M437). Asimismo, se eliminaron referencias a rangos de precipitación correspondientes a otras zonas del cantón que no representan el área del Proyecto La Ceiba | Página 141-142
32 | Línea Base Física – Cartografía Climática | Corregir la leyenda de los mapas “22_MAPA DE TEMPERATURAS” y “23_MAPA DE PRECIPITACIONES”. Verificar que en las leyendas se presente la simbología únicamente las capas temáticas presentadas en el mapa. (C) Análisis. – Las leyendas presentadas en los mapas 9, 10, 11 y 12 presentan simbología acorde a cada temática. Sin embargo, las coordenadas presentadas para estación meteorológica no concuerdan con las coordenadas calculadas a partir de la información espacial. | Se incluye en el apartado 8.1.1.2. Resultados, la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas en el estudio ambiental, las cuales coinciden con el Mapa Nro. 10. Adicional, se incluye las coordenadas en el ANEXO Anexo 8-1-1. Datos INHAMI CEIBA | Página 134. ANEXOS Anexo 8-1-1. Datos INHAMI CEIBA
38 | Línea Base Biótica – Ecosistemas | Corregir el tipo de ecosistema que interseca con el área geográfica del proyecto establecido en el apartado 8.2.1, debido a que no concuerda con información oficial publicada por el Ministerio del Ambiente en el año 2013. Corregir a lo largo de todo el documento. (C)(B) | Se corrigió la superficie del proyecto que se describe en el apartado 8.2.1.
39 | Línea Base Biótica – Cobertura Vegetal | Incluir en la línea base biótica análisis de la intersección de área geográfica del proyecto con la capa de cobertura vegetal y uso de suelo oficial y actual, lo cual permitirá conocer los tipos de cobertura vegetal que serán afectados por el proyecto fotovoltaico, además de calcular la superficie y porcentaje. (C)(B) | Se incluyó la tabla de intersección de área geográfica del proyecto con cobertura vegetal y uso de suelo oficial.
40 | Línea Base Biótica – Flora | Corregir las coordenadas de puntos de muestreo de flora establecidas en la Tabla 8-22 Coordenadas de zonas muestreadas del componente flora, de manera que concuerden con las coordenadas calculadas a partir de los feature class “MUESTREO_FLORA_1” y “PARCELAS_MUESTREO_FLORA”. Por otro lado, verificar que los feature class correspondientes a muestreo de flora cumplan con la metodología establecida para levantamiento de información de este componente. (C) | Se revisaron las coordenadas de flora y concuerdan las del informe con las calculadas espacialmente. Muestreo flora cumple con la metodología para el levantamietno de información.
41 | Línea Base Biótica – Mastofauna | Verificar las coordenadas de muestreo cualitativo de componente mastofauna, debido a que estos transectos no cumplen con la longitud establecida en la metodología definida en el EsIA para este componente. (C) | La coordenadas concuerdan entre el informe y el componente espacial.
42 | Línea Base Biótica – Ornitofauna | Corregir los códigos de los feature class “MUESTREO_AVIFAUNA” y “TRANSECTO_AVIFAUNA” de manera que concuerden con los códigos establecidos en la Tabla 8-40 Ubicación de los puntos de muestreo para ornitofauna. Verificar que los transectos cumplan con la metodología establecida en el EsIA. (C) | Los códigos en el GIS fueron corregidos con respecto a los informes de monitoreo.
43 | Línea Base Biótica – Herpetofauna | Corregir los códigos y las coordenadas de puntos de muestreo de herpetofauna establecidas en la Tabla 8-47 Transectos de muestreo, de manera que concuerden con las coordenadas calculadas a partir de los feature class “MUESTREO_HERPTOFAUNA” y “TRANSECTO_HERPETOFAUNA”. Además, verificar que la longitud de los transectos concuerde con la metodología establecida en el EsIA. (C) | Los códigos en el GIS fueron corregidos con respecto a los informes de monitoreo.
44 | Línea Base Biótica – Entomofauna | Corregir las coordenadas de puntos de muestreo de entomofauna establecidas en la Tabla 8-55 Ubicación de los puntos de muestreo para entomofauna, de manera que concuerden con las coordenadas calculadas a partir de los feature class “MUESTREO_ENTOMOFAUNA” y “TRANSECTO_ENTOMOFAUNA”. Verificar que la longitud de los transectos concuerde con la metodología establecida en el EsIA. (C) | Las coordenadas y los códigos de muestreo fueron corregidos en el GIS de acuerdo a los establecidos en los informes
45 | Línea Base Biótica – Información Espacial | Actualizar y corregir la información espacial correspondiente a muestreos bióticos en base a las observaciones específicas de este componente, manteniendo la concordancia entre información establecida en el EsIA y la información espacial. (C) | Se actualizó y corrigió la información espacial en base a las observaciones del componente Biótico.
171 | Componente Social – Informantes Calificados | Actualizar el listado de informantes calificados pertenecientes a las áreas de influencia social directa que fueron entrevistados o encuestados. (S) Análisis: Del análisis realizado en el capítulo 8 “Componente Socio Cultural” no se ha encontrado el listado de informantes calificados pertenecientes a las áreas de influencia social directa que fueron entrevistados o encuestados. | Se incluye dos tablas con los datos de los encuestados del AISD | Página Tabla 8-3-19 y Tabla 8-3-20
173 | Línea Base Social – Entrevistas y Encuestas | Incluir las coordenadas de ubicación de las entrevistas y encuestas en la Tabla 8-79 Lista de entrevistados y encuestados. Además, generar un feature class y cartografía de esta información. (C) Análisis. – Dentro del capítulo de línea base social no se identifica ninguna Tabla que detalle las personas encuestas en el área de influencia social directa, rezón por la cual tampoco se incluyeron las coordenadas de esta encuesta. En la leyenda del mapa “36_MAPA DE ENCUESTAS” no se presenta el listado de personas encuestas y su ubicación, sin embargo, presenta la siguiente nota “Revisar la lista de encuestados en el informe”. | Se incluye dos tablas con los datos de los encuestados del AISD | Página Tabla 8-3-19 y Tabla 8-3-20
174 | Línea Base Social – Predios y Propietarios | Corregir el feature class “PREDIOS_IN”, debido a que el número de predios y propietarios no concuerda con lo establecido en el apartado 8.3.2.1, 8.3.3.2 y Tabla 8-80 Área de Influencia Social Directa (AISD) del Proyecto Fotovoltaico La Ceiba – Unidades Individuales. En la información espacial se identifican 24 predios y 14 propietarios, mientras que en los apartados del estudio mencionados anteriormente se establece 26 predios y 16 propietarios. Verificar las coordenadas de la Tabla 8-80. Corregir la leyenda del mapa “19_MAPA DE PROPIETARIOS” de manera que concuerde con el feature class “PREDIOS_IN”. (C) Análisis. – El número de propietarios identificados en el feature class “PREDIOS_PROPIETARIOS_CEIBA” no concuerda con el número de propietarios descritos en el apartado 10.3.1 del capítulo de áreas de influencia. En la descripción de la Tabla 10-13 se especifica que existen 24 predios y 13 propietarios; mientras que a partir de la información espacial se contabiliza 24 predios y 16 propietarios. | Se actualizó el apartado 10.3.1 y la Tabla 10-13, corrigiendo el número de propietarios de 13 a 15 para mantener la concordancia con la información cartográfica. | Página 734
177 | Línea Base Social – Información Espacial | Corregir y actualizar la información espacial relacionada al capítulo de línea base, considerando las observaciones específicas de cada componente (físico, biótico y social). (C) Análisis. – Corregir y actualizar la información espacial y cartografía en base a las observaciones descritas anteriormente. Incluir información de ubicación geográfica dentro del EsIA según lo detallada en observaciones anteriores | Se corrigió y actualizó la informacióin espacial relacionada al capítulo de línea base social, física y biótica.
183 | Áreas de Influencia – Suelo | Corregir el feature class “AID_EDAFOLOGIA_FISICA” de manera que considere todos los cuerpos hídricos intermitentes que se encuentran dentro del área geográfica y área de implantación del proyecto. Considerar las modificaciones solicitadas para el área de influencia directa de agua. (C) | Se corrigió el área de influencia directa de suelo de acuerdo a la metodología planteada.
185 | Áreas de Influencia – Componente Físico | Corregir las superficies establecidas para cada área de influencia directa e indirecta de los subcomponentes físicos, las cuales deberán concordar con los cálculos generados a partir de la información espacial. Corregir la leyenda de la cartografía correspondiente. (C) | Se realizaron las correcciones para las áreas de influencia de los subcomponentes físicos.
187 | Áreas de Influencia – Flora | Corregir el feature class “AID_FAUNA_TERRESTRE_BIOTICA” de manera que se excluyan todos los cuerpos hídricos que se encuentran dentro del área geográfica del proyecto. Además, verificar que el margen de protección de cueros hídricos concuerde con la metodología establecida para área de influencia directa de agua. Corregir la superficie de área de influencia especificada en la Tabla 10-8 Área de influencia directa del recurso flora, de manera que concuerde con los cálculos generados a partir de la información espacial. Actualizar la cartografía según corresponda. (C) | Se corrigió el AID FAUNA TERRESTRE BIÓTICA, en base a la corrección del área de influencia suelo.
189 | Áreas de Influencia – Flora | Corregir el feature class “AII_FLORA_TERRESTRE” debido a que no posee concordancia con la metodología establecida en el EsIA. Actualizar la superficie correspondiente a área de influencia indirecta del componente flora en la Tabla 10-10. (C) | Se corrigió el AII FLORA TERRESTRE en base a la corrección del área de influencia suelo. Se determinó en la metodología que las áreas de las quebradas son parte del área de influencia indirecta de flora.
190 | Áreas de Influencia – Componente Biótico | Corregir la cartografía de área de influencia directa e indirecta del componente biótico. Verificar que los feature class utilizados correspondan al componente biótico y no se dupliquen. Corregir las superficies y simbología de la leyenda. (C) | Incluso con las correcciones de las áreas de influencia de suelo y de flora, no hubo cambios en las superficies de las áreas de influencia totales.
195 | Áreas de Influencia – Social | Generar feature class de área de influencia directa social para unidades individuales y unidades colectivas. Verificar que exista concordancia entre información espacial, metodología y resultados establecidos en el EsIA. Corregir y actualizar la cartografía 47 y 48. (C) | Se corrigió en el documento la existencia de 24 predios y 15 propietarios de acuerdo a la información espacial.
197 | Áreas de Influencia – General | Corregir y actualizar la información espacial, cartografía y superficies de áreas de influencia directa e indirecta en base a las observaciones específicas de cada componente (físico, biótico y social). (C) | La información espacial y cartografía relacionada con áreas de influencia fue corregida y actualizada en base a las observaciones de cada componente (físico, biótico, social y geográfico)
208 | Componente Ambiental – Evaluación de Impactos | En relación con la línea de transmisión, en caso de que se actualice la información en el capítulo Descripción del Proyecto, corregir la Evaluación de Impactos, a fin de mantener la coherencia interna del estudio de impacto ambiental. (R) Análisis: En el Capítulo 5, correspondiente a la Descripción del Proyecto, se verificó que el operador no declara la construcción ni la existencia de una línea de transmisión como parte de los componentes o actividades del proyecto. Sin embargo, en el Capítulo 13, Evaluación de Impactos Ambientales, específicamente para la fase de operación y mantenimiento, se incluyen y analizan las actividades de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la línea de transmisión. Adicionalmente, en la fase de cierre y abandono se contempla la actividad de desmantelamiento de línea eléctrica. En este sentido, se evidencia una falta de concordancia y coherencia técnica entre ambos capítulos, generando una inconsistencia respecto al alcance real y los componentes del proyecto evaluado. Por lo tanto, el operador deberá aclarar si la línea de transmisión forma parte del proyecto; y, de ser así, deberá incorporarla y describirla adecuadamente en el Capítulo 5, incluyendo sus características técnicas, ubicación, actividades asociadas y áreas de intervención. Asimismo, deberá verificarse y ajustarse la evaluación de impactos ambientales y demás capítulos relacionados, a fin de garantizar la consistencia integral del estudio ambiental presentado. | Se atendió la observación realizando la revisión integral de los capítulos correspondientes y corrigiendo la inconsistencia identificada. Se verificó que la línea de transmisión no forma parte del alcance del Proyecto Fotovoltaico La Ceiba, por lo que se eliminaron del Capítulo 13. Evaluación de Impactos Ambientales todas las actividades e impactos asociados al mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y desmantelamiento de la línea de transmisión que habían sido incorporados por error. Con esta corrección se garantiza la concordancia entre la descripción del proyecto contenida en el Capítulo 5 y la evaluación de impactos ambientales, manteniendo la consistencia técnica del estudio respecto a los componentes y actividades que integran el proyecto. | Capítulo 13. Evaluación de Impactos Ambientales.
221 | PMA – Monitoreo y Seguimiento | Incluir las coordenadas de puntos de monitoreo establecidos para cada subcomponente físico y biótico dentro del plan de monitoreo y seguimiento. Considerar la información analizada en la línea base del estudio y las observaciones específicas de cada componente. (C) | Se atendió la observación mediante la revisión y actualización del Plan de Monitoreo y Seguimiento. Se incorporaron las coordenadas de los puntos de monitoreo para todos los subcomponentes físicos y bióticos, incluyendo radiaciones no ionizantes y mastofauna, que no se encontraban identificados en la versión anterior. Asimismo, se incluyeron los códigos de identificación de cada punto de monitoreo biótico, garantizando la correspondencia entre los códigos, las coordenadas y la información cartográfica. Finalmente, se verificó y ajustó la concordancia entre el número de puntos de monitoreo por componente, las coordenadas presentadas en el Plan de Monitoreo y Seguimiento, la línea base ambiental y la información espacial contenida en la geodatabase (GDB), asegurando la consistencia y trazabilidad de la información. | Plan de Monitoreo y Seguimiento
239 | Componente Social – Cartografía Social | Modificar los siguientes mapas: • Mapa de área de influencia social directa. • Incluir el mapa del área de influencia social indirecta. • Mapa de propietarios, colindantes. • Mapa de sensibilidad social, se debe señalar también la distancia respecto a la infraestructura operativa del proyecto. • Mapa de infraestructura comunitaria. (S). Análisis: Del análisis realizado a la carpeta “Anexos”, se verificó que se han incluido y mejorado algunos mapas; sin embargo, el mapa de área de influencia social directa no permiten una interpretación clara y precisa de la información representada, por lo que requieren ser ajustados para garantizar su adecuada comprensión técnica. | Se actualiza el MAPA 49, permite una mejor interpretación
247 | Componente Ambiental – Requisito Legal de Frontera | Remitir el informe correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 35 de 28 de septiembre de 2009, debido a que el proyecto se encuentra en zona de frontera (20 kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior). (R) | Se incluye en ANEXOS 3-5 y 3-6 relacionados al informe favorable emitido por SUBSECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL | ANEXOS 3-5 y 3-6
249 | Cartografía General | Corroborar que exista correspondencia entre la información presentada en el estudio y la información espacial, en cuanto a coordenadas, superficies, longitudes, descripciones temáticas, etc. (C) | Se corrigió y actualizó el informe en base a la información espacial y cartográfica considerando todas las observaciones señaladas.
256 | Cartografía General e Información Espacial | Corregir y actualizar la información espacial y cartografía considerando todas las observaciones de los componentes físico, biótico y social de manera que se genere correspondencia entre la información espacia y el Estudio. (C) | Se corrigió y actualizó la información espacial y cartográfica considerando todas las observaciones señaladas.

## BIOTICO
N° | Componente / Tema | Observación (texto literal del documento) | Corrección/Justificación | Ubicación en el documento
47 | Diagnóstico Ambiental – General Biótico | Corregir y vincular según corresponda para los sitios de muestreo (tabla Puntos y coordenadas de muestreo), en consideración a cada componente que debe contener al menos: a) Las tablas indiquen fecha de muestreo, código, coordenadas geográficas (UTM WGS 84), altitud y metodología ejecutada y caracterización de hábitat por metodología (transecto de observación, trampas redes de neblina, Sherman, Tomahawk, punto conteo, trampas Pitfall, Van Someren–Rydon, etc.) por cada componente. b) Las tablas de esfuerzo de muestreo para cada técnica ejecutada, donde al menos debe contener: Punto de muestreo, metodología ejecutada, área (m), horas método/día, horas totales concordantes con el esfuerzo de muestreo empleado y su hábito de mayor actividad según cada componente, como lo aplica la fuente bibliográfica cita. Se recomienda revisar Suarez y Mena. 1994. Manual de métodos para inventarios de vertebrados terrestres. (B) | Atendido. Fechas y esfuerzo de muestreo muestran cooncordancia (mastofauna). Macroinvertebrados e Ictiofauna A. Se corrige la codificiación asignando para macroinvertebrados: PFC-MC-001 hasta PFC-MC-005 y para peces PFC-PEE-001-003 y PFC-PEA-004-005, se incluye la altura por sitio y la descripción del hábitat. B.Se amplía la descripción metodológica, se incorpora respaldo bibliográfico, se incluyen las dimentsiones del marco utilizado, el área efectiva muestrada por réplica. Flora se corrigen las coordenadas de las parcelas. | Apartado "Sitios de muestreo" (mastofauna). A. Página 400 y todo el informe del levantamiento de macroinvertebrados. A. Página 447 y todo el informe del levantamiento de peces B. Página 401-402. Flora pag 210 211.
48 | Diagnóstico Ambiental – General Biótico | Unificar la codificación de todo el componente biótico. Asimismo, incluir como leyenda debajo de cada tabla de sitios de muestreo los acrónimos correspondientes a cada metodología utilizada. (B) | Se realiza la homologación de la codificación de todo el componente biótico acogiendo la sugerencia | Todos los componentes
51 | Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones | Corregir en todo el componente biótico, la parte bibliográfica y en los resultados de los análisis estadísticos Shannon-Wiener, donde debe incluir con que función logarítmica fue evaluado si es (logaritmo natural (ln) es en nats, para logaritmo de base 2 (log2) es en bits y para el logaritmo de base 10 (log10) es en decits), es importante señalar que no existe interpretación de diversidad Alta, Media, Baja o diversidad moderada, revisar y corregir, además incluir el programa estadístico utilizado. (B) | Atendido. Se realizo nuevamente los calculos para análisis de indices de diversidad (mastofauna). Macroinvertebrados e Ictiofauna: se reevalua la discusión, conclusiones en base a las correcciones en ictiofauna se eliminas rangos de alta, media o baja diversidad. Flora se corrige lo solicitado. | Apartado "Diversidad alfa Shannon_H y Simpson_1-D" (mastofauna). Informe de levantamiento biótico de macroinvertebrados y peces Apartado de Conclusiones del informe de ictiofauna. Flora pag 248.
52 | Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones | Corregir en la parte bibliográfica y en los resultados de los análisis estadísticos del índice de Simpson, aclarar con que índice fue evaluado si es dominancia, la inversa o la reciproca de Simpson, de acuerdo a la literatura especializada no existe rangos de interpretación (Baja, Media o Alta), es importante comprender con que índice está analizando, la dominancia de Simpson es D o la inversa 1/D; donde (1) es una especie o una población domina el área y (0) Equidad y de acuerdo a la inversa de Simpson 1/D se invierte a 1 a equidad y 0 una población o especie domina el área. (B) | Atendido. Se realizo nuevamente los calculos para análisis de indices de diversidad (mastofauna). Flora se realiza un análisis considerando la sugenrencia. | Apartado "Diversidad alfa Shannon_H y Simpson_1-D" (mastofauna). Informe de levantamiento biótico de macroinvertebrados y peces Apartado de Conclusiones del informe de ictiofauna Flora pag 248. Flora pag 248.
53 | Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones | Reevaluar en todo el componente biótico la Discusión, Conclusión y Recomendación en base a las correcciones e inclusión de requerimientos en las observaciones, el análisis de los resultados y el objetivo del estudio de impacto ambiental. Para cada componente evaluado (flora, mastofauna, ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, ictiofauna y macroinvertebrados), las conclusiones no deberán ser resúmenes de los resultados, deben concluir con el objetivo del estudio y los resultados, no deberán contener fuentes bibliográficas, no deberán estar desarrollados como discusión o justificación. (B) | Atendido. Se realizaron las correcciones necesarias para reescribir el apartado de discusiones, conclusiones y recomendaciones. Macroinvertebrados e Ictiofauna: se reevalua la discusión, conclusiones en base a las correcciones en ictiofauna se eliminas rangos de alta, media o baja diversidad. Flora se incorpora la Discusión, conclusiones y recomendaciones. | Apartado "Discusión, Conclusión y Recomendación". Informe de levantamiento biótico de macroinvertebrados y peces Apartado de Conclusiones del informe de ictiofauna. Flora 259 - 264.
54 | Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones | Incluir la fórmula de la curva de acumulación en el marco teórico en los componentes de Mastofauna, Ornitofauna, Herpetofauna, Entomofauna y Macroinvertebrados acuáticos. (B) | Se incluye las formulas y realizan las curvas de acumulación en los coponentes sugeridos. | Pag. 404 Macroinvertebrados Pag. 453 Ictiofauna
57 | Permiso de Recolección de Especímenes | Incluir la respectiva guía de movilización y el certificado de depósito de las muestras de vida silvestre en la entidad respectiva calificado “Patente vigente”. (B) | El permiso de investigación y la guia de movilización se presentan en el anexo 8-2-7
59 | Flora | Vincular las Tablas 8-21 (puntos de muestreo) y la Tabla 8-22 (coordenadas), incorporando análisis cualitativo (composición florística, formas de vida, estado de conservación, evidencias de perturbación) además de los datos cuantitativos e incluir la metodología cualitativa utilizada. (B) | Se acoge la observación | Páginas 210 - 211
60 | Flora | Vincular y corregir según corresponda la metodología definida en la descripción que cita transectos mientras que en las tablas 8-22 hace referencia parcelas. (B) | Se corrige lo recomendado
61 | Flora | Ampliar el muestreo a zonas mejor conservadas y documentar la cobertura espacial (mapa y coordenadas) para garantizar representatividad del área de estudio, tal como concluye el informe de inspección (INF.CNAE.DTRA.2026.0009) y corregir el umbral de inclusión (DAP > 5 cm) por carecer de sustento bibliográfico y sustentar la línea de corte con fuente validada; ampliar el registro a individuos con DAP ≥ 2,5 cm, incluyendo estratos arbustivos y de regeneración. (B) | Se realiza una parcerla de 100 X 50 m adicional a las tres que se levantaron en el primer monitoreo, esta parcela se realiza en la parte norte del predio y en una zona mejor conservada, también se realizan dos transectos de 100 X 2 metros para realizar un análisis cualitativo del área.
62 | Mastofauna | Corregir y vincular las metodologías, fechas, técnicas en las Tabla 8-30. Puntos y coordenadas de muestreo para mastofauna y Tabla 8-31. Esfuerzo de muestreo para mastofauna y separar por cada técnica las coordenadas y ajustar las coordenadas que permitan monitorear en tiempo de temporada seca y lluviosa. (B) | Atendido. Se reestructuraron las tablas de coordenadas y esfuerzo de muestreo. Se reescriben fechas con cooncordancia al esfuerzo de muestreo de 3 días. | Apartado "Sitios de muestreo"
63 | Ornitofauna | Distinguir claramente por sitio y por método (redes de niebla; transectos de observación; puntos de conteo), las respectivas coordenadas conforme a la Tabla 8-40, evitando solapamientos y especificando qué es cuantitativo y qué es cualitativo. (B) | Se solventa la observación en la tabla 8-2-43: Ubicación de los puntos de muestreo para ornitofauna, en la página 106
66 | Herpetofauna | Fundamentar la no realización del levantamiento de Herpetofauna en las áreas de sensibilidad (cuerpos de agua) registradas durante la inspección in situ, ubicadas en las coordenadas X: 586622, Y: 9521714 y X: 586541, Y: 9520753. Si no cuenta con sustento técnico y bibliográfico levantar la información en las áreas de sensibilidad. (B) | Durante la inspección in situ, las coordenadas señaladas no correspondieron a cuerpos de agua activos al momento del muestreo, sino a lechos secos o zonas con ausencia de lámina de agua, lo cual es consistente con la dinámica hidrológica estacional característica de la zona de estudio. No obstante, se realizó el muestreo de herpetofauna en todos los cuerpos de agua disponibles durante el periodo de evaluación (charcos temporales, meandros y acumulaciones de agua), registrándose especies asociadas a estos ambientes, lo que evidencia la cobertura adecuada del componente acuático dentro del área de estudio. De ahí obtuvimos especies relacionadas con cuerpos de agua como Epipedobates anthonyi y Leptodactylus labrosus
68 | Entomofauna | Desagregar la información por bioindicador y por método de muestreo (Pitfall, Van Someren–Rydon y red entomológica), evitando solapamientos y asignando a cada uno un transecto específico con coordenadas de inicio y fin en la tabla respectiva, e ingresar nuevos puntos de muestreo incorporando cebos de heces para levantar muestras adicionales que permitan registrar de manera más completa la riqueza de coleópteros, o alternativamente presentar un justificativo técnico y bibliográfico que sustente que el uso exclusivo de cebo de pescado en descomposición es suficiente para los bioindicadores considerados en el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO LA CEIBA 200 MW”. (B) | Se solventa la observación distinguiendo entre bioindicador, puntos de muestreo y por método de muestreo. Además, se incluye trampas Pitfall ultizando cebos de heces humanas. | Pag. 366
69 | Fauna Acuática – Macroinvertebrados | Incluir muestreos dentro del ámbito del proyecto en los cuerpos de agua con coordenadas X: 586622, Y: 9521714 y X: 586541, Y: 9520753, justificando la selección de puntos garantizando la línea base representativa dentro de la implantación del proyecto. (B) | Se corrige la ubicación de las coordenadas reportadas.
72 | Caracterización Ecológica | Incluir dentro de la descripción del área, las características propias del sector como: Áreas boscosas, fragmentadas, cultivos, cuerpos de agua, procesos antrópicos (ganadería, pastizales, silvicultura, etc.), áreas conservadas, infraestructura doméstica, etc. (B) | Se acoge la observación. En el Capítulo 8.2 se incorporó la descripción integral del área de estudio, identificándose un mosaico de bosque nativo, áreas fragmentadas, superficies sin cobertura vegetal, mosaico agropecuario, pastizales y vegetación arbustiva-herbáce
73 | Caracterización Ecológica | Corregir la descripción de los ecosistemas en el área de implantación del proyecto La Ceiba, ya que no corresponde a los ecosistemas Bs-Mc (Bosque Seco Montano Bajo de la Cordillera Costera) ni Bs-Pm (Bosque Seco Piemontano). (B) | El Capítulo 8.2 incorpora una tabla específica denominada "Ecosistema presente en el área de estudio"
74 | Caracterización Ecológica | Incluir el mapa de cobertura vegetal y uso de suelo más actual, juntamente con la descripción. (B) | Se incluye el Mapa Nro. 24
75 | Caracterización Ecológica | Incluir en la descripción del área en que piso zoogeográfico se encentra la implantación del proyecto. (B) | Se acoge la observación
77 | Sustento Metodológico – Mastofauna | Ajustar las citas bibliográficas (p. ej., Peres, 1999; Wallace, 1999) a lo realmente descrito por cada fuente, evitando atribuir horarios (5:00–10:00; 18:00–22:00) o longitudes fijas (1 km) que no constan en dichas referencias; sustentar cualquier parámetro operativo con bibliografía apropiada y validadas si existe modificación deberá incluir el análisis técnico vinculado a las características del proyecto, área de implantación, entre otros. (B) | Atendido. Se incorpora citas bibliográficas correctas "Las jornadas de muestreo se llevó a cabo en dos periodos: se recorre los transectos entre las 6h30 y 10h30 para el registro de especies diurnas y entre las 18h00 a 22h00 para especies nocturnas como sugiere (Nárvaez & Zapata, 2020), definidos con base en los picos de actividad de mastofauna." | Apartado "Transecto o recorrido de búsqueda de rastros y huellas"
80 | Sustento Metodológico – Mastofauna | Esclarecer y vincular la descripción de la metodología con las Tabla 8-30. Puntos y coordenadas de muestreo para mastofauna y Tabla 8-31. Esfuerzo de muestreo para mastofauna no presenta coherencia entre las trampas, los esfuerzos de muestreo días efectivos con las fechas, excluir los nombres de los sitios ya que son nombres completos de las personas del sector (B) | Atendido. Fechas y esfuerzo de muestreo muestran cooncordancia (mastofauna) | Apartado "Sitios de muestreo" (mastofauna)
82 | Sustento Metodológico – Ornitofauna | Alinear la metodología de redes de niebla con la cita utilizada: si se adoptan 5 redes, pero la referencia Suárez y Mena (1994) reporta 10 redes y un transecto de 2000 m y distancias ≤10 m, validar técnicamente el cambio metodológico, cuantificar el esfuerzo (red-metro-hora) y analizar sus implicancias en la detectabilidad. (B) | Con un segundo ingreso a campo se solventa la observación, se incrementa el número de redes y se justifica técnicamente la disposición de las mismas.
85 | Sustento Metodológico – Herpetofauna | Caracterizar las caminatas libres como complemento cualitativo, indicando duración, horario, criterios de registro (visual/auditivo/fotográfico), rutas y centroides; incorporar los datos en las Tablas 8-21 y 8-47 con su análisis correspondiente. (B) | Búsquedas libres complementarias De manera adicional al muestreo cuantitativo, se efectuaron búsquedas libres de carácter cualitativo en los sectores adyacentes a cada transecto. Estas búsquedas se realizaron dentro de una franja lateral máxima de 30 m desde el eje del transecto, sin prolongar el recorrido más allá de las coordenadas de inicio y fin de la unidad de muestreo correspondiente. Por lo tanto, el área complementaria estuvo espacialmente vinculada al mismo transecto, pero no fue considerada parte de la franja cuantitativa de 500 × 2 m. Durante las búsquedas libres, el observador se desplazó desde el transecto hacia microhábitats con potencial presencia de anfibios y reptiles y posteriormente retornó al mismo punto del recorrido antes de continuar avanzando. Las inspecciones se dirigieron a hojarasca acumulada, troncos caídos, cortezas desprendidas, rocas, grietas, raíces, cavidades, vegetación arbustiva, ramas bajas, cuerpos de agua temporales y otros refugios disponibles en el entorno inmediato. Las búsquedas complementarias se realizaron en los tres transectos, bajo los siguientes criterios: 1. No sobrepasar una distancia lateral máxima de 30 m respecto al eje del transecto. 2. Mantenerse dentro del tramo comprendido entre las coordenadas de inicio y fin del transecto correspondiente. 3. Inspeccionar únicamente microhábitats accesibles, sin establecer nuevas líneas de recorrido. 4. Retornar al punto de salida del transecto después de revisar cada microhábitat. 5. Registrar la especie, número de individuos, periodo de actividad —diurno o nocturno—, microhábitat y transecto de referencia. 6. Asignar cada observación al transecto del cual se originó la búsqueda, sin considerarla como una nueva unidad de muestreo. 7. Mantener estos registros separados de la matriz cuantitativa utilizada para calcular índices ecológicos. Debido a que estas inspecciones no contaron con una longitud lineal propia ni con una franja continua de recorrido, no se establecieron transectos adicionales, centroides ni coordenadas independientes. Su delimitación espacial estuvo definida por el eje y los extremos del transecto REV al que estuvieron asociadas, así como por la distancia lateral máxima establecida. Los registros obtenidos mediante esta modalidad fueron utilizados exclusivamente para complementar el inventario cualitativo y documentar especies de baja detectabilidad o asociadas a microhábitats no comprendidos dentro de la franja cuantitativa.
86 | Sustento Metodológico – Herpetofauna | Validar técnicamente y bibliográficamente la no utilización de grabación de cantos de anfibios o, en su defecto, incorporarla con protocolo (puntos, horarios crepusculares/nocturnos, duración, equipo) y su sustento bibliográfico. (B) | La grabación de cantos de anfibios fue considerada como una técnica complementaria dentro del diseño metodológico, particularmente útil en aquellos casos en los que la identificación taxonómica depende de características bioacústicas. No obstante, durante el desarrollo del muestreo, las especies registradas fueron identificadas de manera directa mediante observación en campo, sin requerir confirmación a través de vocalizaciones. En este sentido, la aplicación de esta técnica no resultó necesaria para el cumplimiento de los objetivos del estudio. Cabe señalar que en ecosistemas secos y estacionalmente variables, como el área de estudio, la actividad vocal de los anfibios se restringe a periodos específicos asociados a eventos de precipitación, lo cual limita la efectividad de las técnicas de grabación fuera de estos intervalos (Duellman & Trueb, 1994; Wells, 2007). Por lo tanto, si bien la grabación de cantos fue contemplada como parte del enfoque metodológico, su uso no fue requerido debido a la suficiencia de los registros visuales obtenidos durante el levantamiento de información. | Pg: 334
90 | Sustento Metodológico – Entomofauna | Ingresar a los puntos de muestreo para levantar nuevas muestras utilizando cebos de heces, con el fin de registrar de manera más completa la riqueza de coleópteros. El uso exclusivo de sebo de pescado en descomposición genera un sesgo al atraer principalmente especies necrófagas, y la omisión de cebos coprófagos limita la detección de especies estrictamente coprófagas, reduciendo la caracterización completa de la entomofauna copronecrófaga. Alternativamente, validar técnica y bibliográficomente que respalde que el uso exclusivo de cebo de pescado es suficiente para los bioindicadores del “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico La Ceiba 200 MW”. (B) | Con un segundo ingreso a campo se incrementa el método de muestreo utilizando heces humanas y de esa manera complementado la metodología utilizada para el muesteo de escarabajos corponegrófagos. | Pag. 366 y 368
92 | Ictiofauna | Definir con precisión el esfuerzo de muestreo asociado a la técnica empleada, ya que la mención de repeticiones entre 5 y 10 veces en un tramo aproximado de 100 metros resulta ambigua y genera incertidumbre metodológica, al no permitir determinar con claridad si el número de repeticiones varía entre puntos de levantamiento de información, lo cual es fundamental para garantizar la representatividad de la ictiofauna, la comparabilidad entre puntos, la validez de los resultados cuantitativos y la replicabilidad en futuros monitoreos. (B) | Se amplía la descripción metodológica, se incorpora respaldo bibliográfico. | Página 400
93 | Flora | Incluir en el acápite de análisis de datos toda la información bibliográfica y las citas descritas en los resultados, así como el área basal (AB), volumen (V), densidad (De), frecuencia (Fr) y dominancia (Do), con los cuales se obtuvo el Índice de Valor de Importancia (IVI) para cada especie. Asimismo, incluir los índices de Simpson y Shannon para la diversidad alfa, los índices de similitud de Jaccard y Sørensen para la diversidad beta, y el índice de Chao 1 para la estimación del número de especies por sitio de estudio. (B) | Se incluye lo solicitado en lo referente a la frecuencia para calculo de IVI, y se incluyen tablas consolidadas que presentan por especie los valores de Área Basal, Volumen, Densidad, Frecuencia, Dominancia e IVI | Páginas 223, 227, 231, 237, 242 y 246.
94 | Flora | Corregir los 8.2.2.3. Resultados • Riqueza y Abundancia. La descripción difiere con la figura 8-35 y figura 8-36. Además, incluir una tabla general que contenga Familia, genero, especie, frecuencia, metodología cuantitativo y cualitativo que permie verificar la riqueza, frecuencia y composición del proyecto la Ceiba. (B) | Se realiza un análisis de las parcelas de individios iguales o superiores a 2,5 cm y se calculasn todos los parámetros ecológicos y estadísticos correspondientes, de igual manera se realiza para las parcelas de 10 cm o más, adicional se realuzan todos los parámetros ecológicos y estadísticos correspondientes para las cuatro parcelas | Páginas 224 - 258
95 | Flora | 95. Dividir datos cuantitativos con cualitativos generando información clara como lo establece en la Tabla 8-21. Puntos de muestreo del componente biótico. (B) | Sec hace la diferenciación de las metodologias tanto en la metodología como en la tabla de coordenadas de ubicación de parcelas y transectos.
98 | Flora | 98. Incorporar las fuentes y las fechas de los estados de conservación actualizados de cada especie conforme a las siguientes fuentes oficiales: UICN Red List (incluyendo el año de la última evaluación), Lista Roja de Especies Amenazadas del Ecuador y CITES según el apéndice correspondiente. Además, presentar el análisis comparativo de estos estados de conservación, explicando su implicación para la evaluación de impactos, identificando especies sensibles, endémicas y de mayor valor de conservación. En cada referencia incluir fecha de consulta y enlace verificable. Verificar la especie Simira ecuadorensis su registro de endemismo. (B) | Se incorporan las fechas de los estados de conservación actualizados de cada especie conforme a las siguientes fuentes oficiales: UICN Red List (incluyendo el año de la última evaluación), Lista Roja de Especies Amenazadas del Ecuador y CITES según el apéndice correspondiente.
99 | Flora | Incluir las especies condicionadas para aprovechamiento forestal (Acuerdo Ministerial 125 de 23 febrero del 2015). (B) | Se incluyen las especies condicionadas según la normativa ambiental vigente
100 | Flora | Incluir el análisis de los aspectos ecológicos uso del recurso, especies sensibles, hábito, estrato, nicho trófico, especies indicadoras, especies migratorias, áreas sensibles actualizados en función a la fecha de presentación del informe. (B) | Se incluye lo solicitado el análisis de los aspectos ecológicos uso del recurso, especies sensibles, hábito, estrato, nicho trófico,
102 | Flora | Reevaluar el ítem correspondiente a la Diversidad del área de estudio, debido a que el análisis presentado es demasiado general y no desarrolla los resultados en función de cada uno de los índices de diversidad incluidos en la Tabla 8-28, específicamente: Dominancia de Simpson, Inversa de Simpson y Shannon-Wiener. El análisis actual no establece a cuál índice se refiere cada afirmación, ni explica las diferencias ecológicas y funcionales entre ellos, lo cual impide interpretar adecuadamente el comportamiento de la diversidad en las parcelas adicional se debe corregir la Tabla 8-28 el titulo ya que no son cuatro transectos evaluados, son tres parcelas. (B) | Se incluyen los resultados en función de cada uno de los índices de diversidad
103 | Flora | Separar el análisis de riqueza estimada de especies y sustentar su uso mediante la curva de acumulación, la cual no se presenta y es necesaria para validar la completitud del muestreo. En este contexto, el estudio debe desarrollar el análisis diferenciado para la Riqueza observada por índice, patrones de dominancia, riqueza estimada Chao 1 y comportamiento de la curva de acumulación si llega a la asíntota o no. (B) | Se desarrolla el análisis completo de dicho estimador, comparando la riqueza observada con la riqueza estimada y determinando el porcentaje de efectividad o completitud del muestreo alcanzado
104 | Mastofauna | Corregir en el ítem Análisis de datos, Abundancia relativa la Tabla 8-29. Tabla de interpretación de la abundancia relativa mastofauna, considerando que cada componente tiene su bibliografía especializada, la fuente bibliográfica emitida en la tabla es de Stotz, Fitzpatric, Parker, & Moskovits, 1996, es estrictamente para avifauna, se debe incluir la abundancia relativa bibliográfica para mastofauna sugiero revisar Tirira, 2017. (B) | Atendido. Se procede a eliminar la tabla con rangos porcentuales y se incorpora el análisis de "Categorización bibliográfica de la abundancia relativa de mamíferos" según Tirira, 2017 | Apartado "Aspectos Ecológicos"
106 | Mastofauna | Desarrollar el análisis de las especies sensibles y como se evaluó la sensibilidad de las especies categorizadas como sensibilidad (alta, media y baja). (B) | Atendido. Se procede a eliminar la tabla anteriormente propuesta y se reevalua las categorias de sensibilidad basandose en estado de conservación, distribución, entre otras. | Apartado "Aspectos Ecológicos"
109 | Mastofauna | Incluir el análisis estadístico unificado con los tres puntos de muestreo, la abundancia relativa, índices de diversidad Shannon-Wiener, Simpson, curva de acumulación, índice de chao 1, índice de similitud. (B) | Atendido. Se vuelve a calcular los indices de diversidad y se corrige los errores de cálculo. Se procede a corregir y aclarar el número de individuos y especies. Se realiza análisis por sitio de muestreo y un análisis general. La curva de acumulación de especies se reecalcula y se emplea valores enteros. Se desarrolla y explica la viabilidad estadistica de los valores resultantes, tambíen se analiza las especies bioindicadoras correlacionando simpson y abundancia relativa. | Apartados "Resultados" y en "Discusiones"
115 | Ornitofauna | Incluir en el ítem Aspectos ecológicos toda la información y la fuente bibliográfica de la distribución vertical, habito, especies migratorias, especies sensibles, uso de recurso, adicional actualizar los estados de conservación de la UICN y CITES en el año de presentación del estudio, esta información deberá estar vinculado en el análisis de los resultados. (B) | Se acoge la observación. Se incluye la descripción y su fuente bibliográfica de cada aspecto ecológico. Los resultados están presentados conforme lo descrito en el apartado metodológico.
116 | Ornitofauna | Reevaluar los resultados considerando que de acuerdo con la información remitida no corresponde al componente de avifauna los resultados citan al orden de los lepidópteros. (B) | Se acoge la observación y se revisa que la descripción sea correspondiente al componente específico.
118 | Entomofauna | Desagregar los análisis por cada sitio el cual debe contener la Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se desagrega el análisis por cada sitio muestreado. Se especifica el tipo de logaritmo para el índice de diversidad Shannon (log natural) y para el índice de Simpson (en su forma 1-D).
119 | Entomofauna | Incluir el porcentaje de la similitud de cada sitio de muestreo estos resultados se evaluarán en el acápite de discusión. (B) | Se incluye la tabla 8-2-88: Indice de similitud de jaccar para mariposas y la tabla 8-2-78: Indice de similitud de Jaccard para escarabajos
123 | Ornitofauna | Incluir y esclarecer la sensibilidad de las especies y como las categorizan como sensibilidad alta, media y baja en base a las fuentes bibliográficas citadas en el ítem anteriormente mencionado. (B) | Se acoge la observación y se incluyen las especies categorizadas en sensibilidad alta, media y baja.
124 | Ornitofauna | Actualizar las referencias bibliográficas de los estados de conservación en función al estudio de impacto ambiental. | Se actualiza los años en los que se revisò el estado de conservación de cada una de las especies.
126 | Entomofauna | Vincular la descripción de riqueza puesto que no concuerda con la figura (Fig 1.) citada. (B) | Se acoge la observación y se verifica que todas las figuras concuerden con su descripción. | Todo el componente
127 | Entomofauna | Separar la abundancia total y la abundancia relativa con su respectivo gráfico. (B) | Se acoge la observación. Tanto para escarabajos y mariposas se incluye tablas con su abundancia absoluta, mientras que para la abundancia relativa se incluyen figuras con su respectiva descripción.
128 | Entomofauna | Corregir la curva de abundancia, ya que presenta errores en la descripción y en el gráfico; este debe estar ordenado de mayor a menor y no mezclar abundancia relativa, debe estar correlacionado con las 11 especies registradas. | Se corrigen las figuras de abundancia relativa. Se orden de mayort a amenor y en el eje X se incluyen las especies registradas. Lo mismo se realiza en los resultados desagregados por sitios de muestreo tanto para mariposas y escarabajos,
129 | Entomofauna | Reevaluar el uso del índice de Chao 1 y corregir la vinculación de las tablas correspondientes, considerando que este índice es un estimador de riqueza y no un indicador de la riqueza real. El gráfico presenta varios errores de aplicación, ya que no incluye el análisis de la curva de acumulación de especies; en este contexto, tanto dicha curva como el índice de Chao 1 deben evaluarse en función del número de días efectivos de muestreo. Asimismo, en el eje X se debe especificar claramente el esfuerzo de muestreo empleado (transectos, caminata libre, entre otros) y esclarecer si el análisis incorpora datos cuantitativos, cualitativos o ambos. (B) | Se realiza nuevamente el cálculo de la curva de acumulación de especies, se especifica el muestreo por días efectivos y se realiza la interprestación como un estimador de la riqueza de escarabajos y mariposas en el área de estudio.
130 | Ornitofauna | Desagregar los análisis por cada sitio debe contener: Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se desagrega el análisis por cada sitio muestreado. Se especifica el tipo de logaritmo para el índice de diversidad Shannon (log natural) y para el índice de Simpson (en su forma 1-D).
131 | Entomofauna | Incluir en el análisis del índice de similitud la respectiva gráfica de clúster, a fin de evaluar las relaciones y el grado de similitud entre los sitios de muestreo. (B) | Se incluye las respectivas gráficas del índice de similitud de Jaccard tanto para mariposas y escarabajos copronecrófagos.
133 | Ornitofauna | Separar los análisis de las especies sensibles y estados de conservación, para las especies sensibles se incluirá la categorización (alta, media y baja) y como se ubicó cada especie (B) | Se acoge la observación y se incluyen las especies categorizadas en sensibilidad alta, media y baja.
134 | Entomofauna | Actualizar la bibliografía y los estados de conservación según la Lista Roja Nacional de Anfibios del Ecuador (2021), asimismo corregir las inconsistencias en los estados de conservación asignados por la UICN se registró tres especies con errores está información estará separado del análisis de las especies de sensibilidad (B) | La observación hace referencia a los anfibios.
137 | Entomofauna | Corregir en el ítem Análisis de datos, Abundancia relativa la Tabla 8-57. Tabla de interpretación de la abundancia relativa entomofauna, considerando que cada componente tiene su bibliografía especializada, la fuente bibliográfica emitida en la tabla es de Stotz, Fitzpatric, Parker, & Moskovits, 1996. es estrictamente para avifauna, se debe incluir la abundancia relativa de acuerdo con cada componente sugiero revisar Araujo et al., 2005. (B) | Se acoge la observación. Se elimina la refeencia de abundancia relativa de Stoz (1996) referente a aves.
139 | Entomofauna | Incluir en el eje x la información relacionada en la Figura 8-61. Curva dominancia de escarabajos. (B) | Se analiza nuevamente la gráfica considerando e incluyendo en el eje X las especies de escarabajos corponecrófagos. El mismo método se plaica para las abundancias relativas por cada sitio de muestreo.
140 | Entomofauna | Separa los análisis por cada bioindicador (Scarabajos y Lepidópteros) y por cada punto los análisis por cada sitio deben contener: Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se desagrega el análisis por cada sitio muestreado. Se especifica el tipo de logaritmo para el índice de diversidad Shannon (log natural) y para el índice de Simpson (en su forma 1-D).
141 | Entomofauna | Convertir el análisis de similitud en porcentajes e incluir en la descripción la similaridad de cada uno de los bioindicadores evaluados. (B) | Se incluye tablas de similitud de Jaccard y se describe considerando su porcentaje de similitud para cada bioindicador (escarabajos corponecrófagos y mariposas)
142 | Entomofauna | Incluir en la recomendación cuales son las áreas que se debe conservar para brindar protección en base a las actividades propias del proyecto. (B) | En el apartado de conclusiones se incluye los sitios mas recomendados en conservar en base a los resultados obtenidos tanto para mariposas como para escarabajos copronecrófagos
144 | Macroinvertebrados Acuáticos | Incorporar en resultados por cada punto de levantamiento de información la Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se corrigen los errores de análisis en las tablas y gráficos de las abundancias absolutas y relativas y demás métricas analizadas. | Informe de levantamiento biótico de macroinvertebrados
145 | Macroinvertebrados Acuáticos | Reevaluar los gráficos de la curva de dominancia, considerando que la información debe presentarse en orden de mayor a menor dominancia, ya que actualmente la representación de π (pi) no se ve reflejada adecuadamente al evidenciarse valores enteros en las gráficas; esta situación se observa en las Figuras 8-69, 8-73 (curva de dominancia de macroinvertebrados aguas arriba del proyecto), 8-75 (zona media del proyecto) y 8-77 (aguas abajo del proyecto), donde además las descripciones no guardan relación con la información presentada en cada figura, por lo que se requiere ajustar tanto los gráficos como su interpretación para asegurar coherencia y consistencia técnica de todos los gráficos presentados. (B) | Se corrigen las curva de abunandancia | Informe de levantamiento biótico de macroinvertebrados
146 | Macroinvertebrados Acuáticos | Incorporar el Clúster del índice de similitud de Jaccard. (B) | Se incorpora el análisis de similaridad de Jaccard.
147 | Macroinvertebrados Acuáticos | Incluir los títulos de los ejes (X) y (Y) de las figuras presentadas, así como ordenar los datos presentados de mayor a menor, especialmente en los gráficos de riqueza, abundancia y curvas de dominancia de macroinvertebrados, con el fin de asegurar una adecuada interpretación y coherencia técnica de los resultados. (B) | Se corrigen las gráficas ordenadas de mayor a menor | Informe de levantamiento biótico de macroinvertebrados
152 | Ictiofauna | Incorporar cada análisis por separado, incluyendo de forma individual sus fórmulas, descripción metodológica y fuente bibliográfica correspondiente para la abundancia relativa, curva de abundancia–diversidad, índices de Shannon-Wiener, Simpson y Chao 1, curva de acumulación, así como el análisis de similitud y su respectivo clúster, de modo que se garantice claridad, trazabilidad metodológica y sustento bibliográfico, debe estar incorporado en los resultados estos análisis adicionales. (B) | Se incorporan los análisis de las métricas sugeridas por punto de levantamiento biótico, se corrigen las métricas de Abundancia relativa, índices de diversidad, Curvas de rango- abundancia, curva de acumulación de especies, similitud de Jaccard | Informe de levantamiento de icitofauna
153 | Ictiofauna | Sustentar en el ítem de sensibilidad no se encuentra evidencia de una publicación científica con autoría “Swing y Buenaño, 2018” relacionada con clasificación de especies por grados de vulnerabilidad (alta/moderada/baja) en ictiofauna o ecología en bases de datos. (B) | Se reformula en ítem de sensibilidad y se incluye en la fase de gabinete y resultados de acuerdo a la bibliografía sugerida
155 | Ictiofauna | Incluir una tabla resumen con la información del orden, familia, especie, frecuencia por cada punto de levantamiento (Aguas arriba, media y baja). (B) | Se incluen las tablas resumen por punto de levantamiento
156 | Ictiofauna | Incorporar en resultados por cada punto de levantamiento de información la Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se incorporan los análisis de las métricas sugeridas por punto de levantamiento biótico, se corrigen las métricas de Abundancia relativa, índices de diversidad, Curvas de rango- abundancia, curva de acumulación de especies, similitud de Jaccard | Informe de levantamiento de icitofauna
158 | Ictiofauna | Incorporar el Clúster del índice de similitud de Jaccard. (B) | Se incorpora el análisis de similaridad de Jaccard.
159 | Ictiofauna | Incluir las especies registradas de los gráficos de los aspectos ecológicos (nicho trófico, distribución vertical, sociabilidad). (B) | Se incluye la sociabilidad de especies, elimina los textos que vinculas las tablas para evitar errores de interpretación
160 | Ictiofauna | Esclarecer e incluir los aspectos para caracterizar la sensibilidad alta, media, media-alta o baja según lo establece en tabla 8-78 sensibilidad de especies de peces. (B) | Se reformula la sensibilidad por ausencia de sustento bibliográfico concluyente, se incorpora la bibliografía sugerida y se reformula el análisis para mayor validez sientífica
162 | Ictiofauna | Incorporar en la discusión sobre los cuerpos tributantes estacionales y permanentes que existe dentro de la implantación del proyecto y posibles medidas a tomar. (B) | Se incorpora la discusión sobre los cuerpos tributantes estacionales y permanentes | Discusión:
199 | Sensibilidad Ambiental | Reevaluar el análisis de sensibilidad presentado en el Capítulo 11, considerando que la línea base contiene errores en la caracterización de ecosistemas y estados de conservación. La información sobre cobertura vegetal es incompleta, ya que no incluye la ubicación, superficie ni porcentaje de los ecosistemas Bosque Seco Montano Bajo (Cordillera Costera), Bosque Seco Premontano (Piemontano), ni de las áreas intervenidas u otras coberturas, y tampoco se acompaña del mapa correspondiente. Esto limita la interpretación espacial y cuantitativa de la información. Por tanto, se requiere actualizar y corregir la evaluación, incorporando los Listados Rojos del Ecuador, e incluyendo los estados de conservación de especies, ecosistemas, áreas antrópicas y bosques nativos diferenciados en hectáreas en el mapa de sensibilidad. Asimismo, se deben clasificar como alta sensibilidad aquellas especies con nuevo registro en el sector, como Lonchophylla hesperia, para asegurar que el análisis refleje de manera precisa la realidad ecológica y el potencial impacto del proyecto. (B) | Atendido. "Lonchophylla hesperia" es catalogada de sensibilidad alta junto a "Lycalopex sechurae" | Apartado "Discusiones, Conclusiones y Recomendaciones de Mastofauna"
206 | Análisis de Riesgos | Actualizar los análisis de riesgo en función de la corrección del diagnóstico del componente biótico donde se desarrolle la vinculación de las áreas que mantienen relación con el proyecto, incluyendo área de implantación de acuerdo a la descripción del proyecto y áreas de cuerpos de agua permanentes que en tiempo de sequía mantienen agua siendo de alta sensibilidad. Incluir en la evaluación de riesgos al menos los siguientes factores: cacería, tráfico de especies ‘CITES’, incendios por efecto humano o daño silvestre, derrames, vertidos de desechos peligrosos y hidrocarburos que afecten a la flora y fauna, así como impactos en áreas de alta sensibilidad como cuerpos de agua permanentes, caída de fauna en cunetas de la construcción BESS, pozos, zanjas o espacios confinados, efecto lumínico, envenenamiento de fauna silvestre, choque de fauna voladora con los paneles, daño o alteración de infraestructura y equipos causados por fauna silvestre, desertificación por suelos pobres y pérdida de cobertura vegetal, atropellamiento de fauna por transporte, ingreso de fauna en el área de desechos o áreas importantes, fauna feral o especies exóticas, entre otros. Establecer por separado medidas de mitigación y compensación aplicables al plan de manejo ambiental. Incorporar este análisis dentro de los estudios endógenos y exógenos, basándose en la información del componente biótico. (B) | Se actualizó el Capítulo 12. Análisis de Riesgos Ambientales, tomando como base la caracterización corregida del componente biótico y su relación con el área de implantación, áreas de influencia y cuerpos de agua permanentes de alta sensibilidad. | Capitulo 12
209 | Evaluación de Impactos Ambientales | Incluir en base a las absoluciones de las observaciones de los anteriores capítulos el análisis de evaluación de impactos ambientales, analizar según corresponda perdida de hábitat, especies sensibles, endémicas, perdida de recursos alimenticos, incremento de emisión gases, polvo y afectación a las especies, descargas, evaluación de drenajes y áreas de servidumbre, entre otros que lo corresponda de acuerdo a la evaluación de riesgos endógenos y exógenos vinculados a la línea base. (B) | En atención a la observación, se realizó una actualización integral del Capítulo 13: Evaluación de Impactos Ambientales, incorporando las correcciones efectuadas en los capítulos de línea base, sensibilidad ambiental, áreas de influencia, análisis de riesgos endógenos y exógenos, y recomendaciones por componente, garantizando la estricta coherencia entre la caracterización ambiental y la evaluación de impactos del proyecto. Se reformularon las matrices de evaluación para las fases de construcción, operación y mantenimiento, y cierre y abandono. Para cada interacción entre las actividades del proyecto y los factores ambientales se tomaron en cuenta los aspectos y riesgos ambientales asociados, fortaleciendo la relación causa–efecto. Asimismo, la valoración fue complementada considerando la afectación potencial sobre hábitats, especies sensibles y de conservación, disponibilidad de alimentos para la fauna, conectividad ecológica, cuerpos de agua (permanentes y estacionales), drenajes naturales, áreas de servidumbre, emisiones atmosféricas, polvo, ruido, gestión de residuos y derrames. De igual manera, se incorporaron las recomendaciones derivadas de la caracterización de flora (las cuales se reflejan directamente en las medidas operativas del PMA), así como de mastofauna, ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos. Como resultado, se consolidó la identificación, descripción y valoración de los impactos, asegurando la alineación directa entre la línea base, la sensibilidad ambiental y las medidas de prevención, mitigación, restauración, compensación y monitoreo formuladas en el Plan de Manejo Ambiental para cada fase del proyecto. | Capitulo 13 de identificaciòn y evaluación de impactos
213 | PMA – Programa de Prevención y Mitigación | Incluir la medida de los corredores ecológicos que se establecerán para el proyecto La Ceiba con coordenada de inicio y fin. (B) | Se atendió la observación mediante la actualización de la medida PMA-24 del Programa de Prevención de Impactos en Flora y Fauna. Se identificó, delimitó y georreferenció la red de corredores biológicos que será implementada en el Proyecto Fotovoltaico La Ceiba, incorporando la clasificación de corredores primarios y secundarios, así como las coordenadas de inicio y fin de cada corredor en el sistema de referencia UTM, Datum WGS84, Zona 17S. La delimitación de los corredores se realizó con base en los elementos naturales existentes del paisaje, considerando la red de drenajes (quebradas perennes y efímeras), el bosque nativo paralelo del río Chira, los remanentes de vegetación natural, las áreas de mayor sensibilidad biótica y la necesidad de mantener la continuidad ecológica y minimizar la fragmentación del hábitat, de conformidad . Adicionalmente, se incorporó el Mapa de Delimitación de la Red de Corredores Biológicos, en el cual se representa la ubicación, extensión y jerarquización de los corredores, garantizando la correspondencia entre la medida propuesta, su ubicación espacial y las actividades de seguimiento y control ambiental. | Plan de prevención y mitigación medida PMA-22
217 | PMA – Programa de Capacitación | Incluir medidas de Educación ambiental enfocado a las especies silvestres del sector y valoración, medida de mitigación aplicadas en el sector. (B) | Se atendió la observación corrigiendo la referencia de las medidas PMA-98 y PMA-99, las cuales corresponden al Numeral 14.6. Plan de Relaciones Comunitarias. Asimismo, se estableció su ejecución durante las fases de construcción y operación con frecuencia semestral, conforme a los mecanismos de seguimiento. Finalmente, se actualizaron los medios de verificación de ambas medidas, incorporando el informe técnico de ejecución, registros de asistencia, material de apoyo (PMA-98), acta o matriz de observaciones, sugerencias y compromisos (PMA-99), y el registro fotográfico georreferenciado y fechado (Metadata), de acuerdo con lo requerido por la Autoridad Ambiental. | Numeral 14.6. Plan de Relaciones Comunitarias. PMA-98 y PMA-99,
225 | PMA – Programa de Monitoreo | Incluir las coordenadas de las áreas a monitorear de flora, fauna terrestre y acuática. (B) | Se atendió la observación mediante la revisión y corrección de las coordenadas de los sitios de muestreo de la línea base biótica. Asimismo, se incorporaron las coordenadas de las áreas y puntos de monitoreo de flora, fauna terrestre y fauna acuática, presentadas en formato uniforme (UTM, DATUM WGS84, Zona 17S), estableciendo su correspondencia con el Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente, se actualizaron los mapas temáticos para reflejar la ubicación de los sitios de monitoreo, garantizando la trazabilidad entre la línea base, la evaluación de impactos y el seguimiento ambiental. | Plan de monitoreo y seguimiento.
230 | PMA – Plan de Rehabilitación de Áreas | Incluir el monitoreo trimestral de las especies revegetadas mortalidad y prendimiento durante un año, posterior semestral un anual y anual hasta que las especies de flora no necesiten la intervención del proyecto. (B) | Se atendió la observación incorporando una medida específica de monitoreo para las especies revegetadas dentro del Plan de Rehabilitación. La medida establece el seguimiento del porcentaje de prendimiento y mortalidad de las especies mediante un monitoreo trimestral durante el primer año, semestral durante el segundo año y anual a partir del tercer año, manteniéndose hasta que las especies revegetadas alcancen un nivel de desarrollo que no requiera la intervención del proyecto. Asimismo, se definieron los respectivos medios de verificación para asegurar el adecuado seguimiento y cumplimiento de la medida. | Plan de Rehabilitación de áreas. Medida 107.
231 | PMA – Cierre y Abandono | Realizar un monitoreo de flora y fauna antes del abandono y cierre del área, con el fin de orientar la rehabilitación del sector. (B) | Se atendió la observación incorporando una medida en el Plan de Cierre y Abandono que establece la ejecución de un monitoreo de flora y fauna previo al cierre y abandono del proyecto. Los resultados servirán para evaluar el estado de los componentes bióticos y orientar la implementación de las acciones de rehabilitación del área intervenida, definiéndose además los indicadores, medios de verificación, plazo y frecuencia de ejecución correspondientes. | Plan de Cierre y Abandono, medida PMA-106
239 | Anexos | Modificar los siguientes mapas: (S) ○ Mapa de área de influencia social directa. ○ Incluir el mapa del área de influencia social indirecta. ○ Mapa de propietarios, colindantes. Mapa de sensibilidad social, se debe señalar también la distancia respecto a la infraestructura operativa del proyecto. ○ Mapa de infraestructura comunitaria. | Se modifica los mapas solicitados | Mapa 49 y 50
243 | Anexos | Incluir en todos los componentes el anexo fotográfico donde al menos deben contar con la siguiente información en cada fotografía como: Los metadatos (coordenadas WGS 84, altura, fecha, los sitios de muestreo, las metodologías utilizadas ya sea cuantitativa, cualitativa, el nombre del técnico y mantener un mismo formato de foto para todos los componentes, para el caso de las especies capturas incluir el 100% de las especies registradas. (B) | Se actualizaron los anexos fotográficos de todos los componentes ambientales, estandarizando el formato de presentación e incorporando en cada registro la información | Anexo 8-2-8
244 | Anexos | Vincular los mapas que muestren el área de muestreo y las correcciones del componente biótico considerada en la línea base, así como el área de influencia evaluada en el presente estudio complementario, en cada uno de los componentes (B) | Se actualiza los mapas de Muestreo de cada componente biotico | Mapa 25 al 31
245 | Anexos | Incluir en los mapas de muestreo las áreas de sensibilidad baja y alta en base a la información biótica y características propias del proyecto. (B) | Se actualizaron los mapas de muestreo del componente biótico | Mapa 25 al 32
246 | Anexos | Incluir, tablas Excel "tablas bióticas" con el listado de las especies registradas, al menos deben contener el aspecto ecológicos: Orden, Familia especie, Nombre común, tipo de registro, hábito, distribución vertical, nicho trófico, especies sensibles, especies indicadoras, especies migratorias, especies endémicas, uso del recurso, áreas sensibles actualizados en función a la fecha de presentación del informe y estado de conservación (listas rojas del Ecuador, UICN CITES), Esta información se establecerá por cada subcomponente. (B) | Se incorporaron como anexos las tablas bióticas en formato Excel, organizadas de manera independiente para cada subcomponente | Anexo 8-2-1 al 8-2-6
OBSERVACIONES GENERALES
N° | Componente / Tema | Observación (texto literal del documento) | Corrección/Justificación | Ubicación en el documento
1 | Observación General | Corregir y vincular según corresponda para los sitios de muestreo (tabla Puntos y coordenadas de muestreo), en consideración a cada componente que debe contener al menos: Las tablas indiquen fecha de muestreo, código, coordenadas geográficas (UTM WGS 84), altitud y metodología ejecutada y caracterización de hábitat por metodología (transecto de observación, trampas redes de neblina, Sherman, Tomahawk, punto conteo, trampas Pitfall, Van Someren–Rydon, etc.) por cada componente. Las tablas de esfuerzo de muestreo para cada técnica ejecutada, donde al menos debe contener: Punto de muestreo, metodología ejecutada, área (m), horas método/día, horas totales concordantes con el esfuerzo de muestreo empleado y su hábito de mayor actividad según cada componente, como lo aplica la fuente bibliográfica cita. Se recomienda revisar Suarez y Mena. 1994. Manual de métodos para inventarios de vertebrados terrestres. (B) | Se corrigieron y actualizaron las tablas correspondientes a los sitios de muestreo para cada subcomponente biótico, incorporando la fecha de muestreo, código del punto, coordenadas geográficas en sistema UTM WGS 84, altitud, metodología aplicada y la caracterización del hábitat asociada a cada técnica de muestreo | Cap. 8,2
2 | Observación General | Unificar la codificación de todo el componente biótico. Asimismo, incluir como leyenda debajo de cada tabla de sitios de muestreo los acrónimos correspondientes a cada metodología utilizada. (B) | Se incluye lo solicitado | Cap. 8,2
3 | Resultados, discusión, conclusión y recomendaciones | Corregir en todo el componente biótico, la parte bibliográfica y en los resultados de los análisis estadísticos Shannon-Wiener, donde debe incluir con que función logarítmica fue evaluado si es (logaritmo natural (ln) es en nats, para logaritmo de base 2 (log2) es en bits y para el logaritmo de base 10 (log10) es en decits), es importante señalar que no existe interpretación de diversidad Alta, Media, Baja o diversidad moderada, revisar y corregir, además incluir el programa estadístico utilizado. (B) | Se revisó y corrigió el tratamiento metodológico y bibliográfico de los análisis de diversidad del componente biótico | Cap. 8,2
4 | Resultados, discusión, conclusión y recomendaciones | Corregir en la parte bibliográfica y en los resultados de los análisis estadísticos del índice de Simpson, aclarar con que índice fue evaluado si es dominancia, la inversa o la reciproca de Simpson, de acuerdo a la literatura especializada no existe rangos de interpretación (Baja, Media o Alta), es importante comprender con que índice está analizando, la dominancia de Simpson es D o la inversa 1/D; donde (1) es una especie o una población domina el área y (0) Equidad y de acuerdo a la inversa de Simpson 1/D se invierte a 1 a equidad y 0 una población o especie domina el área. (B) | Se revisó y corrigió el tratamiento metodológico y bibliográfico de los análisis de diversidad del componente biótico | Cap. 8,2
5 | Resultados, discusión, conclusión y recomendaciones | Reevaluar en todo el componente biótico la Discusión, Conclusión y Recomendación en base a las correcciones e inclusión de requerimientos en las observaciones, el análisis de los resultados y el objetivo del estudio de impacto ambiental. Para cada componente evaluado (flora, mastofauna, ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, ictiofauna y macroinvertebrados), las conclusiones no deberán ser resúmenes de los resultados, deben concluir con el objetivo del estudio y los resultados, no deberán contener fuentes bibliográficas, no deberán estar desarrollados como discusión o justificación. (B) | Se revisaron y actualizaron las secciones de Discusión, Conclusiones y Recomendaciones de todos los subcomponentes del componente biótico | Cap. 8,2
6 | Resultados, discusión, conclusión y recomendaciones | Incluir la fórmula de la curva de acumulación en el marco teórico en los componentes de Mastofauna, Ornitofauna, Herpetofauna, Entomofauna y Macroinvertebrados acuáticos. (B) | Se actualizó el marco teórico de los subcomponentes de mastofauna, avifauna, herpetofauna, entomofauna y macroinvertebrados acuáticos, incorporando la formulación matemática correspondiente a la curva de acumulación de especie | Cap. 8,2
7 | Permiso de recolección de especímenes | Incluir la respectiva guía de movilización y el certificado de depósito de las muestras de vida silvestre en la entidad respectiva calificado “Patente vigente”. (B) | Se actualizó la documentación habilitante del componente biótico, incorporando la renovación de la Autorización de Recolección de Vida Silvestre, la Guía de Movilización de Especímenes de Vida Silvestre y la evidencia de los trámites efectuados para el depósito del material biológico en una institución científica con patente vigente. El certificado de depósito será emitido por la institución depositaria una vez concluido el proceso de recepción, catalogación e ingreso de las muestras, trámite que ya fue iniciado conforme a la guía de movilización y a la autorización de recolección vigente. | Anexo 8-2-7
8 | Muestreo técnico – Flora | Vincular las Tablas 8-21 (puntos de muestreo) y la Tabla 8-22 (coordenadas), incorporando análisis cualitativo (composición florística, formas de vida, estado de conservación, evidencias de perturbación) además de los datos cuantitativos e incluir la metodología cualitativa utilizada. (B) | Se aincluye lo solicitado | Cap. 8,2
9 | Muestreo técnico – Flora | Vincular y corregir según corresponda la metodología definida en la descripción que sita transectos mientras que en las tablas 8-22 hace referencia parcelas. (B) | Se revisó y homologó la metodología de muestreo del componente flora, corrigiendo la inconsistencia existente entre la descripción metodológica y las tablas de muestreo. | Cap. 8,2
10 | Muestreo técnico – Flora | Ampliar el muestreo a zonas mejor conservadas y documentar la cobertura espacial (mapa y coordenadas) para garantizar representatividad del área de estudio, tal como concluye el informe de inspección (INF.CNAE.DTRA.2026.0009) y corregir el umbral de inclusión (DAP > 5 cm) por carecer de sustento bibliográfico y sustentar la línea de corte con fuente validada; ampliar el registro a individuos con DAP ≥ 2,5 cm, incluyendo estratos arbustivos y de regeneración. (B) | Se amplió el inventario florístico incorporando zonas con mejor estado de conservación, con el propósito de incrementar la representatividad espacial del área de estudio y atender las recomendaciones derivadas del informe de inspección técnica | Cap. 8,2
21 | Sustento Metodológico – Mastofauna | Esclarecer y vincular la descripción de la metodología con las Tabla 8-30. Puntos y coordenadas de muestreo para mastofauna y Tabla 8-31. Esfuerzo de muestreo para mastofauna no presenta coherencia entre las trampas, los esfuerzos de muestreo días efectivos con las fechas, excluir los nombres de los sitios ya que son nombres completos de las personas del sector. (B) | Se revisó y armonizó la metodología de muestreo de mastofauna con la información presentada | Cap. 8,2
22 | Sustento Metodológico – Ornitofauna | Alinear la metodología de redes de niebla con la cita utilizada: si se adoptan 5 redes, pero la referencia Suárez y Mena (1994) reporta 10 redes y un transecto de 2000 m y distancias ≤10 m, validar técnicamente el cambio metodológico, cuantificar el esfuerzo (red-metro-hora) y analizar sus implicancias en la detectabilidad. (B) | Con un segundo ingreso a campo se solventa la observación, se incrementa el número de redes y se justifica técnicamente la disposición de las mismas. | Cap. 8,2
23 | Sustento Metodológico – Herpetofauna | Caracterizar las caminatas libres como complemento cualitativo, indicando duración, horario, criterios de registro (visual/auditivo/fotográfico), rutas y centroides; incorporar los datos en las Tablas 8-21 y 8-47 con su análisis correspondiente. (B) | La grabación de cantos de anfibios fue considerada como una técnica complementaria dentro del diseño metodológico, particularmente útil en aquellos casos en los que la identificación taxonómica depende de características bioacústicas. No obstante, durante el desarrollo del muestreo, las especies registradas fueron identificadas de manera directa mediante observación en campo, sin requerir confirmación a través de vocalizaciones. En este sentido, la aplicación de esta técnica no resultó necesaria para el cumplimiento de los objetivos del estudio. Cabe señalar que en ecosistemas secos y estacionalmente variables, como el área de estudio, la actividad vocal de los anfibios se restringe a periodos específicos asociados a eventos de precipitación, lo cual limita la efectividad de las técnicas de grabación fuera de estos intervalos (Duellman & Trueb, 1994; Wells, 2007). Por lo tanto, si bien la grabación de cantos fue contemplada como parte del enfoque metodológico, su uso no fue requerido debido a la suficiencia de los registros visuales obtenidos durante el levantamiento de información. | Cap. 8,2
24 | Sustento Metodológico – Herpetofauna | Validar técnicamente y bibliográficamente la no utilización de grabación de cantos de anfibios o, en su defecto, incorporarla con protocolo (puntos, horarios crepusculares/nocturnos, duración, equipo) y su sustento bibliográfico. (B) | La grabación de cantos de anfibios fue considerada como una técnica complementaria dentro del diseño metodológico, particularmente útil en aquellos casos en los que la identificación taxonómica depende de características bioacústicas. No obstante, durante el desarrollo del muestreo, las especies registradas fueron identificadas de manera directa mediante observación en campo, sin requerir confirmación a través de vocalizaciones. En este sentido, la aplicación de esta técnica no resultó necesaria para el cumplimiento de los objetivos del estudio. Cabe señalar que en ecosistemas secos y estacionalmente variables, como el área de estudio, la actividad vocal de los anfibios se restringe a periodos específicos asociados a eventos de precipitación, lo cual limita la efectividad de las técnicas de grabación fuera de estos intervalos (Duellman & Trueb, 1994; Wells, 2007). Por lo tanto, si bien la grabación de cantos fue contemplada como parte del enfoque metodológico, su uso no fue requerido debido a la suficiencia de los registros visuales obtenidos durante el levantamiento de información. | Cap. 8,2
25 | Sustento Metodológico – Entomofauna | Ingresar a los puntos de muestreo para levantar nuevas muestras utilizando cebos de heces, con el fin de registrar de manera más completa la riqueza de coleópteros. El uso exclusivo de sebo de pescado en descomposición genera un sesgo al atraer principalmente especies necrófagas, y la omisión de cebos coprófagos limita la detección de especies estrictamente coprófagas, reduciendo la caracterización completa de la entomofauna copronecrófaga. Alternativamente, validar técnica y bibliográficomente que respalde que el uso exclusivo de cebo de pescado es suficiente para los bioindicadores del “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico La Ceiba 200 MW”. (B) | Con un segundo ingreso a campo se incrementa el método de muestreo utilizando heces humanas y de esa manera complementado la metodología utilizada para el muesteo de escarabajos corponegrófagos. | Cap. 8,2
26 | Entomofauna – Abundancia Relativa | Corregir en el ítem Análisis de datos, Abundancia relativa la Tabla 8-57. Tabla de interpretación de la abundancia relativa entomofauna, considerando que cada componente tiene su bibliografía especializada, la fuente bibliográfica emitida en la tabla es de Stotz, Fitzpatric, Parker, & Moskovits, 1996. es estrictamente para avifauna, se debe incluir la abundancia relativa de acuerdo con cada componente sugiero revisar Araujo et al., 2005. (B) | Se acoge la observación. Se elimina la refeencia de abundancia relativa de Stoz (1996) referente a aves. | Cap. 8,2
27 | Entomofauna – Curva de Dominancia | Incluir en el eje x la información relacionada en la Figura 8-61. Curva dominancia de escarabajos. (B) | Se analiza nuevamente la gráfica considerando e incluyendo en el eje X las especies de escarabajos corponecrófagos. El mismo método se plaica para las abundancias relativas por cada sitio de muestreo. | Cap. 8,2
28 | Entomofauna – Diversidad y Estadística | Separa los análisis por cada bioindicador (Scarabajos y Lepidópteros) y por cada punto los análisis por cada sitio deben contener: Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se desagrega el análisis por cada sitio muestreado y por bioindicador (escarabajos y mariposas). Se especifica el tipo de logaritmo para el índice de diversidad Shannon (log natural) y para el índice de Simpson (en su forma 1-D). | Cap. 8,2
29 | Entomofauna – Índice de Similitud | Convertir el análisis de similitud en porcentajes e incluir en la descripción la similaridad de cada uno de los bioindicadores evaluados. (B) | Se incluye tablas de similitud de Jaccard y se describe considerando su porcentaje de similitud para cada bioindicador (escarabajos corponecrófagos y mariposas) | Cap. 8,2
30 | Entomofauna – Conservación | Incluir en la recomendación cuales son las áreas que se debe conservar para brindar protección en base a las actividades propias del proyecto. (B) | En el apartado de conclusiones se incluye los sitios mas recomendados en conservar en base a los resultados obtenidos tanto para mariposas como para escarabajos copronecrófagos | Cap. 8,2
31 | Macroinvertebrados Acuáticos – Diversidad y Estadística | Incorporar en resultados por cada punto de levantamiento de información la Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se ampliaron los resultados de cada subcomponente faunístico incorporando, para cada punto de muestreo, el análisis de riqueza de especies, abundancia absoluta, abundancia relativa, curva de rango-abundancia (curva de dominancia-diversidad) e índices de diversidad de Shannon–Wiener y Simpso | Cap. 8,2
32 | Macroinvertebrados Acuáticos – Curvas de Dominancia | Reevaluar los gráficos de la curva de dominancia, considerando que la información debe presentarse en orden de mayor a menor dominancia, ya que actualmente la representación de π (pi) no se ve reflejada adecuadamente al evidenciarse valores enteros en las gráficas; esta situación se observa en las Figuras 8-69, 8-73 (curva de dominancia de macroinvertebrados aguas arriba del proyecto), 8-75 (zona media del proyecto) y 8-77 (aguas abajo del proyecto), donde además las descripciones no guardan relación con la información presentada en cada figura, por lo que se requiere ajustar tanto los gráficos como su interpretación para asegurar coherencia y consistencia técnica de todos los gráficos presentados. (B) | Se reevaluaron y corrigieron las curvas de dominancia correspondientes | Cap. 8,2
33 | Macroinvertebrados Acuáticos – Índice de Similitud | Incorporar el Clúster del índice de similitud de Jaccard. (B) | Se incorporó el análisis de similitud mediante el índice de Jaccard | Cap. 8,2
34 | Macroinvertebrados Acuáticos – Figuras y Gráficos | Incluir los títulos de los ejes (X) y (Y) de las figuras presentadas, así como ordenar los datos presentados de mayor a menor, especialmente en los gráficos de riqueza, abundancia y curvas de dominancia de macroinvertebrados, con el fin de asegurar una adecuada interpretación y coherencia técnica de los resultados. (B) | Se revisaron y estandarizaron todas las figuras del componente biótico, incorporando los títulos y unidades correspondientes en los ejes X e Y | Cap. 8,2
35 | Ictiofauna – Análisis Estadísticos | Incorporar cada análisis por separado, incluyendo de forma individual sus fórmulas, descripción metodológica y fuente bibliográfica correspondiente para la abundancia relativa, curva de abundancia–diversidad, índices de Shannon-Wiener, Simpson y Chao 1, curva de acumulación, así como el análisis de similitud y su respectivo clúster, de modo que se garantice claridad, trazabilidad metodológica y sustento bibliográfico, debe estar incorporado en los resultados estos análisis adicionales. (B) | Se reorganizó el apartado de resultados incorporando cada análisis de manera independiente, con su respectiva fórmula, descripción metodológica, criterio de interpretación y fuente bibliográfica | Cap. 8,2
36 | Ictiofauna – Sensibilidad de Especies | Sustentar en el ítem de sensibilidad no se encuentra evidencia de una publicación científica con autoría “Swing y Buenaño, 2018” relacionada con clasificación de especies por grados de vulnerabilidad (alta/moderada/baja) en ictiofauna o ecología en bases de datos. (B) | Se revisó y actualizó el sustento metodológico del análisis de sensibilidad para el componente ictiofauna | Cap. 8,2
37 | Ictiofauna – Tabla Resumen | Incluir una tabla resumen con la información del orden, familia, especie, frecuencia por cada punto de levantamiento (Aguas arriba, media y baja). (B) | Se incluye lo solicitado | Cap. 8,2
38 | Ictiofauna – Diversidad por Punto de Muestreo | Incorporar en resultados por cada punto de levantamiento de información la Riqueza, Abundancia Absoluta, Abundancia Relativa, Gráfico de rango/abundancia “curva de dominancia/diversidad, índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson), en los análisis de diversidad incluir con que logaritmo fue utilizado “Shannon-Wiener” y establecer si es la dominancia, la inversa o reciproca de Simpson que se utilizó. (B) | Se complementó el apartado de resultados incorporando, para cada punto de levantamiento de información, los análisis de riqueza de especies, abundancia absoluta, abundancia relativa, curva de rango-abundancia (curva de dominancia-diversidad) e índices de diversidad de Shannon–Wiener y Simpson | Cap. 8,2
39 | Ictiofauna – Índice de Similitud | Incorporar el Clúster del índice de similitud de Jaccard. (B) | Se incorporó el análisis de similitud mediante el índice de Jaccard | Cap. 8,2
40 | Ictiofauna – Aspectos Ecológicos | Incluir las especies registradas de los gráficos de los aspectos ecológicos (nicho trófico, distribución vertical, sociabilidad). (B) | Se actualizaron los gráficos de los aspectos ecológicos, incorporando la identificación de las especies registradas correspondientes a cada categoría analizada de nicho trófico, distribución vertical y sociabilidad | Cap. 8,2
41 | Ictiofauna – Sensibilidad Ecológica | Esclarecer e incluir los aspectos para caracterizar la sensibilidad alta, media, media-alta o baja según lo establece en tabla 8-78 sensibilidad de especies de peces. (B) | Se revisó y complementó, incorporando la descripción explícita de los criterios utilizados para clasificar la sensibilidad de las especies de peces en las categorías alta, media-alta, media y baja | Cap. 8,2
42 | Ictiofauna – Cuerpos Tributarios | Incorporar en la discusión sobre los cuerpos tributantes estacionales y permanentes que existe dentro de la implantación del proyecto y posibles medidas a tomar. (B) | se estableció que los cauces que mantienen caudal durante la época seca fueron clasificados como áreas de sensibilidad alta, debido a su función como refugios permanentes y corredores ecológicos | Capitulo 11. Sensibilidd por ecosistemas

## INVENTARIO FORESTAL
OBSERVACIÓN | CORRECCIÓN | PÁGINA
ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
En el item que hace referencia a cambio de uso de suelo. Existen màs de tRescientas hectáeas que se afectaran. En bosque seco no se autoriza el cambio de uso de suelo, pero al tratarse de un proyecto de sector estratégico, deberia socializarse con la población el impacto que tendra al remover cobertura vegetal nativa de bosque secundario. | Con el fin de atender la observación, se incorporará dentro del Proceso de Participación Ciudadana la socialización de los impactos asociados a la remoción de cobertura vegetal prevista para la implantación del Proyecto Fotovoltaico La Ceib | Se incorpora como recomendación
DEMANDA DE RECURSOS NATURALES
En el item Suelo " El proyecto contempla como área geográfica una superficie de 401,31 ha, para la conformación del área del parque fotovoltaico. Seria conveniente socializar con los propietarios de los predios el impacto alto que va a haber por remoción de cobertura vegetal. | Con el fin de atender la observación, se incorporará dentro del Proceso de Participación Ciudadana la socialización de los impactos asociados a la remoción de cobertura vegetal prevista para la implantación del Proyecto Fotovoltaico La Ceib | Se incorpora como recomendación
En las conclusiones en el documento se menciona “Que el área de intervención no se superpone con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ( SNAP) Bosques Protectores ni con el Patrimonio Forestal del Estado por lo que no existen limitaciones legales directas relacionadas con esta categoría de conservación”. Al respecto debemos considerar que la Constitución de la República del Ecuador garantiza la conservación de ecosistemas frágiles como el bosque seco al declarar de interés público la preservación ambiental ( Art.14) reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos ( Art. 71-74) y obligar al Estado a limitar la deforestación (Art.414) asegurando su manejo y restauración. El bosque seco tiene derechos a que se respete integralmente su existencia mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos ( Art. 71). En el estudio presentado no considerada lo que establece el PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) Es un instrumento técnico y normativo de planificación territorial que el Municipio de Zapotillo utiliza para ordenar su territorio, regular que se puede construir y definir actividades permitidas en cada zona. En el área donde se tiene previsto implementar el proyecto Fotovoltaico en la Zonificación del PUGS establece “área de conservación natural controlada” “Uso de protección ecológica” | Se revisó y complementó el análisis de conclusiones incorporando el marco constitucional y de ordenamiento territorial aplicable al área del proyecto. Si bien se ratifica que el proyecto no se superpone con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores ni con el Patrimonio Forestal del Estado, también se reconoce que el área de implantación se localiza en una zona que el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) del cantón Zapotillo clasifica como Área de Conservación Natural Controlada con uso de protección ecológica, condición que exige la aplicación de medidas de manejo compatibles con los objetivos de conservación. En este contexto, se precisó que la infraestructura fotovoltaica constituye un uso compatible y complementario del suelo rural, al formar parte de los sistemas públicos de soporte reconocidos por la LOOTUGS y el propio PUGS, siempre que se respeten las restricciones ambientales y las categorías de protección vigentes. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS) reconoce que determinadas infraestructuras de interés público pueden implantarse en suelo rural sin que ello implique modificar su clasificación o cambiar su uso principal. El artículo 4 de la LOOTUGS define a la infraestructura como las redes, espacios e instalaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del territorio, relacionadas con la provisión de servicios básicos. Dentro de esta definición se incluyen expresamente las redes e instalaciones de energía. El artículo 19 de la LOOTUGS define el suelo rural como aquel destinado principalmente a actividades: Agroproductivas, Forestales, Extractivas y De conservación. Sin embargo, la norma no prohíbe la implantación de infraestructura de servicios públicos dentro del suelo rural. Por el contrario, reconoce que el territorio debe albergar las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso a servicios estratégicos y públicos. Mediante Certificado de Uso de Suelo de fecha 23 de junio de 2025 emitido por la DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GAD ZAPOTILLO, menciona que el según lo contenido en el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Zapotillo, el área del proyecto fotovoltaico La Ceiba se encuentra zonificado en el Polígono de Intervención Territorial (PIT). Adicionalmente, en atención a los principios de prevención, restauración y protección del bosque seco, se fortaleció el Plan de Manejo Ambiental incorporando, como medida complementaria de reparación y compensación, el compromiso de apoyar las acciones que desarrollen las entidades competentes y actores locales para la protección, conservación y restauración del bosque seco, mediante programas de restauración ecológica, fortalecimiento de iniciativas de conservación y apoyo a mecanismos de gestión ambiental del territorio, independientemente del cumplimiento de la tasa por pie de monte y demás obligaciones legales aplicables. Estas medidas buscan contribuir a la conservación de este ecosistema estratégico y mantener la coherencia del proyecto con los instrumentos de planificación territorial y la normativa ambiental vigente. | Se incluye analisis en el informe. Pag. 658
Con la Junta de Riego Zapotillo determinar si existe o no un proyecto hidrico en el sector donde se tiene previsto implementar el proyecto. situación que no afecte y genere un conflicto con los propietarios de los predios. | Como parte de la verificación de la información territorial e hídrica del área de influencia del Proyecto Fotovoltaico La Ceiba, se realizó una entrevista con la Sra. Roxy Soto, representante de la Junta de Regantes del Canal Zapotillo (teléfono: 0986252574), quien informó que no existen proyectos de dotación o ampliación del servicio de riego previstos para el sector de Catamahillo, donde se implementará el proyecto. En función de esta información, no se identifican potenciales interferencias con infraestructura hídrica planificada ni riesgos de conflicto asociados al uso del recurso hídrico o a la ocupación de predios. No obstante, el proyecto mantendrá un mecanismo permanente de coordinación y comunicación con la Junta de Regantes durante la fase de construcción, con el fin de informar sobre el desarrollo de las actividades, atender oportunamente cualquier requerimiento y coordinar acciones en caso de que se planifiquen futuros proyectos de riego en el área de influencia, garantizando la compatibilidad entre ambas iniciativas. | Se incorpora como recomendación y en el Plan de Comunicación y Plan de Relaciones comunitarias
DIAGNOSTICO AMBIENTAL LINEA DE BASE:
En el área del proyecto que corresponde a 401,311 hectáreas se han instalado nueve parcelas de 100 x 50 m2. Parcelas de 5000 m2 cada una, registrando individuos con un DAP igual o superior a 10 cm. El resultado del inventario forestal registra un total de 758 individuos, representados en 16 especies que pertenecen a 16 géneros de 12 familias. | Se actualizó la metodología y los resultados del Inventario Forestal, incrementando la intensidad de muestreo y ajustando el criterio de inclusión de individuos a DAP ≥ 2,5 cm, conforme a los lineamientos técnicos aplicables para estudios ambientales y con el propósito de caracterizar de manera más representativa la estructura y composición del bosque seco presente en el área de influencia del proyecto
INVENTARIO FORESTAL
Numeral 9.1.1. Superficie del área a intervenir, tabla 9-3. Indica 401.311 hectáreas. El numeral 9 -2. Descripción del proyecto, señala 411.311 hectáreas. Al respecto, se observa una inconsistencia en el área a intervenir. | Se unifica el valor de 401,311 hectáreas entodo el documento | Todo el documento
Tabla 9- 4., numeral 9.4.8.1. 4. Volumen de madera, tabla 9 – 18. Señala 401,311 hectáreas. En la Tabla 9-3, y resto del documento indica 401.311. Se observa un uso inconsistente del sistema decimal (punto vs. coma), lo que genera confusión entre miles y decimales. | La separación de decimales se realiza con una coma y para los miles con punto. | Todo el documento
Tabla 9- 7. Resultados. Reportan un volumen comercial (Vc.) de 0,90 m3 y un volumen total (Vt.) de 0,37 m3. El valor es incorrecto, ya que el volumen total debe ser mayor al volumen comercial. | Se realiza la corrección ya que por error de digitación se coloco la altura total de un individuo en la altura comercial. | Anexos: Matriz de base de datos del Inventario forestal
Tablas 9 -10 al 9- 15, y 9 -3. Se indica el área, pero no especifica si corresponde a m², ha, u otra unidad, el volumen no aclara si está expresado en unidades de medida, m² o m³, ni explica si corresponde a Vc. o Vt. Se menciona No. de. No precisa si corresponde a No. de especies, géneros u otro criterio. | El área en la tabla 9-3 se expresa en hectáreas (ha). Las áreas en tablas (9-7, 9-9 a la 9-17) se expresan en metros cuadrados (m2), el volumenTotal y comercial se expresa en metros cúbicos (m3)
Numeral 9.4. 8. Parámetros dasométricos, 9.4.8.1. Reporta siete parcelas de 100 x 50 metros cada una, dando una superficie de 40113,1 m². No existe coherencia el área de las parcelas con la superficie. | Se corrige la inconsistencia quedando nueve parcelas levantadas.
Numeral 9.5.3. Resultados. Indica 401,311 hectáreas de bosque que corresponde al terreno que será utilizado para la implementación del proyecto fotovoltaico. El valor a utilizarse para los cálculos es de 217,57 hectáreas. En la tabla 9 – 18. Expresa el àrea total a desbrozar de 401,311 hectáreas. Los valores expresados para desbroce existen inconsistenciaS. | Si bien el área de intervención del proyecto es de 401,311 hectáreas, las hectáreas que se consideran en el inventario forestal corresponden al área que contiene bosque de acuerdo al MAE 2022 Cobertura y uso del suelo (217,57 ha).
Anexos. Registro de individuos.
No aclara si está expresado en unidades de medida: m², m³ y m. | Se acoge la observación y se incorpora (cm) para el DAP y (m) para la altura total y comercial
Existe error en la identificación de las especies en el campo y su clasificación botánica y nombre científico de las especies:
Guayacán (dice en el documento Tabebuia sp y debería decir Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose) | Se corrige el nombre cientifico del Guayacán | Tablas de datos y anexo
Overal (dice en el documento Bougainvillea peruviana Bonpl) debería decir Cordia lutea Lam) | Se corrige el nombre cientifico del Overal | Tablas de datos y anexo
Algarrobo (dice Prosopis juliflora y debería decir Neltulma juliflora) | Se corrige el nombre cientifico del Algarrobo | Tablas de datos y anexo
Cardo (Opuntia sp dice y debería decir Armatocereus cartwrightianus) | Se corrige el nombre cientifico del Cardo | Tablas de datos y anexo
En las familias existen errores en la identificación de las especies en el campo y su clasificación botánica y nombre científico de las especies:
Algarrobo (dice Mimosaceae deberá decir Fabaceae) | Se corrige la familia del Algarrobo | Tablas de datos y anexo
Overal (dice Nyctaginaceae y debería decir Cordiaceae) | Se corrige la familia del Overal | Tablas de datos y anexo
Charan (dice Caesalpiniaceae y debería decir Fabaceae) | Se corrige la familia del Charan | Tablas de datos y anexo
Angolo (Dice Mimosaceae y debería decir Fabaceae) | Se corrige la familia del Angolo | Tablas de datos y anexo
Chaquiro (dice Mimosaceae y debería decir Fabaceae) | Se corrige la familia del Chaquiro | Tablas de datos y anexo
Existe un traslape de las parcelas 5 y 6 para realizar el Inventario Forestal | No existe traslape entre las parcelas 5 y 6 ya que la coordenada del punto 5.3 de la parcela 5 es la coordenada del punto 6.1 de la parcela 6 y de igual manera las coordenadas del punto 5.4 de la parcela 5 corresponde a las coordenandas del punto 6.4 de la parcela 6.
El área Basal del inventario es de 63,04 m2 y según el documento es de 31,71 m2 | No existe error en el valor del área basal ya que se evidencia que el técnico que esta revisando los datos del inventario esta considerando los valores regisgtrados para el radio de las parcelas 8 y 9 y no los DAP, por tal motivo en el anexo se elimina la columna que contenía los valores del radio de cada individuo registrado en estas parcelas. | Anexo en libro de Excel
El volumen comercial Total es de 154,99 m3 y según el documento es de 93,75 m3 | De igual manera que en la observación anterio se esta considerando el dato del radio de cada individuo de las parcelas 8 y 9, por tal motivo en el anexo se elimina la columna que contenía los valores del radio de cada individuo registrado en estas parcelas.
El volumen Total es de 350,56 m3 y según el documento es de 210,26 m3 | De igual manera que en la observación anterio se esta considerando el dato del radio de cada individuo de las parcelas 8 y 9, por tal motivo en el anexo se elimina la columna que contenía los valores del radio de cada individuo registrado en estas parcelas.
Existen diferencias en la densidad relativa, dominancia relativa y el Índice de valor de Importancia. | Los datos presentados son resultado de utilizar la metodología presentada al inicio del documento.
En conclusiones manifiesta.
9 parcelas evaluadas, no obstante, en la Tabla 9.4. 8. Indica 7 parcelas, situación que genera confusión | Se corrige el error indicado y se establece que son 9 parcelas.
Manifiesta afectación de 217,57 hectáreas. No existe coherencia el área afectada, con la tabla 9 – 18. Que expresa el área a desbrozar de 401,311 hectáreas. | Si bien el área de intervención del proyecto es de 401,311 hectáreas, las hectáreas que se consideran en el inventario forestal corresponden al área que contiene bosque de acuerdo al MAE 2022 Cobertura y uso del suelo (217,57 ha).
Mantener los remanentes de vegetación que se encuentran en los cursos intermitentes de agua, con el propósito de tener micro corredores biológicos de vida silvestre | Se fortalecieron las medidas de conservación de la vegetación ribereña, estableciendo como Área de Influencia Directa del componente hídrico una franja de 20 m a ambos lados de las quebradas intermitentes, donde se prioriza el mantenimiento de los remanentes de vegetación natural como microcorredores biológicos para la fauna silvestre. Asimismo, estos cursos de agua fueron clasificados con sensibilidad alta dentro del análisis de sensibilidad biótica y se incorporó el Mapa Nro. 74 – Biocorredores, en el cual se delimitan espacialmente los remanentes de vegetación asociados a las quebradas y su función como elementos de conectividad ecológica, orientando las medidas de prevención, protección y manejo ambiental durante las diferentes fases del proyecto.
Que respeten los cursos de agua intermitentes naturales a fin de evitar sedimentación en quebradas. | Se fortalecieron las medidas de conservación de la vegetación ribereña, estableciendo como Área de Influencia Directa del componente hídrico una franja de 20 m a ambos lados de las quebradas intermitentes, donde se prioriza el mantenimiento de los remanentes de vegetación natural como microcorredores biológicos para la fauna silvestre. Asimismo, estos cursos de agua fueron clasificados con sensibilidad alta dentro del análisis de sensibilidad biótica y se incorporó el Mapa Nro. 74 – Biocorredores, en el cual se delimitan espacialmente los remanentes de vegetación asociados a las quebradas y su función como elementos de conectividad ecológica, orientando las medidas de prevención, protección y manejo ambiental durante las diferentes fases del proyecto.
Conservar las franjas de vegetación nativa alrededor de los paneles solares, para reducir el efecto de borde. | Se incorporó dentro del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas la conservación de franjas de vegetación nativa asociadas a la infraestructura del proyecto, priorizando la permanencia de la cobertura vegetal compatible alrededor de los paneles solares y en las áreas no intervenidas, con el fin de reducir el efecto de borde, mantener la conectividad ecológica y favorecer el desplazamiento de la fauna silvestre. Complementariamente, el programa contempla la revegetación con especies nativas del bosque seco de Zapotillo, la protección de plántulas y árboles semilleros, la recuperación de la estructura y funcionalidad del ecosistema, así como el mantenimiento y monitoreo periódico de las áreas restauradas para asegurar el establecimiento exitoso de la vegetación y la conservación de los corredores ecológicos durante todas las fases del proyecto
Implementar refugios para polinizadores y pequeños mamíferos | Se incluye en el PMA medidas ambientales
Reforestación en el área de influencia del proyecto fotovoltaico | Se incorporó dentro del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas la conservación de franjas de vegetación nativa asociadas a la infraestructura del proyecto, priorizando la permanencia de la cobertura vegetal compatible alrededor de los paneles solares y en las áreas no intervenidas, con el fin de reducir el efecto de borde, mantener la conectividad ecológica y favorecer el desplazamiento de la fauna silvestre. Complementariamente, el programa contempla la revegetación con especies nativas del bosque seco de Zapotillo, la protección de plántulas y árboles semilleros, la recuperación de la estructura y funcionalidad del ecosistema, así como el mantenimiento y monitoreo periódico de las áreas restauradas para asegurar el establecimiento exitoso de la vegetación y la conservación de los corredores ecológicos durante todas las fases del proyecto
Señalización de estructuras para prevenir colisiones de aves | Se incluye en el PMA medidas ambientales
Restricción de iluminación nocturna para no alterar ciclos de la fauna | Se incluye en el PMA medidas ambientales
Identificar correctamente el nombre de los cuerpos hídricos descritos en el estudio de Impacto Ambiental | Se identificó los cuerpos de agua en base a la cartografía actualizada e información de campo
Considerar nombres cientificos actualizados de flora y fauna descritos en el Estudio de Impacto Ambiental. | Se revisó y actualizó la nomenclatura científica de todas las especies de flora y fauna registradas en el Estudio de Impacto Ambiental, conforme a la taxonomía vigente y a las bases de datos especializadas actualmente aceptadas para cada grupo biológico.